Sygn. USK/DZP/PN-313/2018	                                                                                                                Wrocław, 2018-10-25

Dotyczy:

Dostawę sprzętu bezpiecznego, jednorazowego – do wykonywania procedur z naruszeniem ciągłośc tkanek - dogrywka

USK/DZP/PN-313/2018r

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pakiet 1 poz. 6

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznej strzykawki do podawania insuliny, łatwa aplikacja jedną ręką, zabezpieczenie z widocznym zatrzaskiem (obrotowe ramię) 29G 0,3 x 13 mm, sterylna.

Pakiet 1 poz. 7

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznej igły do penów 30 G 0,3 x 5mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje kompatybilności igieł do pena ze wszystkimi nakłuwaczami dostępnymi na rynku, potwierdzonej dołączonym do oferty certyfikatem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww.  odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.  Zamawiający nie przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych