Sygn. USK/DZP/PN-289/2018	                                                   			Wrocław, 2018-11-16

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca – przetarg roczny ; USK/DZP/PN-289/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie nr 1 do pakietu nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie protez aorty wstępującej zintegrowanych z zastawką dwupłatkową aortalną w rozmiarach od 21mm do 29mm?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź :

Nie

Pytanie nr 2 do pakietu nr 18, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli jedynie w rozmiarze 15 Fr?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgodę

Pytanie nr 3 do pakietu nr 18, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssawek jedynie w rozmiarze 20 Fr?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź :

Tak

Pytanie nr 4 do pakietu nr 18, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w punkcie A. ventów z PVC w rozmiarach 16 i 18 Fr, a w punkcie B. ventów silikonowych?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź :

Tak

Pytanie nr 5 do pakietu nr 23a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż kaniul bez zastosowania komisu?

Odpowiedź :

Nie

Pytanie nr 6 do pakietu nr 23a, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul w rozmiarach 10,12,14 Fr bez rozmiaru 16 Fr?

Odpowiedź :

Tak

Pytanie nr 7 do pakietu nr 24, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul o długości 31,8 cm?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź :

Tak

Pytanie nr 8 do pakietu nr 24, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu składającego się z:

- 1 igły Seldingera 18 ga,

- 1 rozszerzacza 8/10 Fr, 1 rozszerzacza 12/14 Fr i 1 rozszerzacza 16/18 Fr,

- 1 prowadnika - 100 cm,

- 1 ostrza do skalpela nr 11,

- strzykawki 10 ml?

Odpowiedź :

Tak

Pytanie nr 9 do pakietu nr 25, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul z końcówką 45 stopni jedynie o średnicy 4.0 mm?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź :

Tak

Pytanie nr 10 do pakietu nr 25, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łączników dwudrożnych o długości 23 cm?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź :

Tak

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych