Sygn. USK/DZP/PN-289/2018	                                                   			Wrocław, 2018-11-21

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca – przetarg roczny ; USK/DZP/PN-289/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Zwracamy się z następującymi pytaniami do w/w postępowania:

- Czy w pakiecie nr 5 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zastawki osierdziowej, 
dla której efektywna powierzchnia otwarcia wynosi:

zastawka aortalna:

  - - dla rozmiaru 19 min. 1,28 cm2

  - - dla rozmiaru 21 min. 1,69 cm2

  - - dla rozmiary 23 min. 1,87 cm2

zastawka mitralna:

  - - dla rozmiaru 25 min. 1,80 cm2

  - - dla rozmiaru 27 min. 2,30 cm2

  - - dla rozmiary 29 min. 2,60 cm2;

Oferowane zastawki spełniają pozostałe parametry wymagane.

Odpowiedź :

Tak

- Czy w pakiecie nr 18 w pozycji nr 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli do kardioplegii wstecznej z automatycznie napełnianym balonikiem w rozmiarze 14Fr i długości 27cm, bez prążkowanego mankietu, przy spełnieniu pozostałych parametrów wymaganych?

Odpowiedź :

Tak

- Czy w pakiecie nr 24 w pozycji nr 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul żylnych udowych zbrojnych w rozmiarach:

a. 18Fr (6.0mm)

b. 20Fr (6.7mm)

c. 22Fr (7.3mm)

d. 24Fr (8.0mm)

e. 28Fr (9.3mm)

wraz z zestawem do wprowadzenia, który jest pakowany 5 sztuk w opakowaniu

, przy spełnieniu pozostałych parametrów wymaganych?

Czy w pakiecie nr 24 w pozycji nr 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli udowych tętniczych dla dorosłych w rozmiarze 16, 18, 20 i 22Fr i minimalnej długości roboczej 20,8cm, wykonana z tworzywa medycznego, apyrogennego i nietrombogennego przy spełnieniu pozostałych parametrów wymaganych?

Odpowiedź :

Tak

Czy w pakiecie nr 24 w pozycji nr 3 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do wpro-wadzenia, w skład którego wchodzi:

a. - Igła 18 Ga typu Seldingera

b. - Rozszerzacze 8, 12, 16Fr

c. - Prowadnica 0,38 cala

(o długości 100cm dla zestawu tętniczego PIKA, 210cm dla zestawu żylnego PIKV)

d. - Strzykawka 5ml

, przy spełnieniu pozostałych parametrów wymaganych?

Odpowiedź :

Tak

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych