Sygn. USK/DZP/PN-327/2018	                                                                                                                Wrocław, 2018-11-15

Dotyczy:

Dostawy szwów chirurgicznych - wyczerpanie

USK/DZP/PN-327/2018r

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dot.  Pakietu  nr 1 poz. 2

Zwracam się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie w w/w pozycji  igły o długości 60 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dot.  Pakietu  nr 1 poz. 2

Zwracam się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie w w/w pozycji  igły o długości 70 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dot.  Pakietu  nr 1 poz. 3, 4

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą   o  dopuszczenie w  w/w pozycjach  nitki o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź; zgodnie z SIWZ

Dot.  Pakietu  nr 3 poz. 2, 6

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą   o  dopuszczenie w  w/w pozycji  nitki o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dot.  Pakietu  nr 3 poz. 2

Zwracam się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie w w/w pozycji  igły o długości 32 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dot.  Pakietu  nr 3 poz. 6

Zwracam się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie w w/w pozycji  igły o długości 30 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dot.  Pakietu  nr 3 poz. 11

Zwracam się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie w w/w pozycji  igły o długości 8 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dot.  Pakietu  nr 3 poz. 11

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą   o  dopuszczenie w  w/w pozycji  nitki o długości 30 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dot. Pakietu nr 5, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji materiału szewnego plecionego o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach ok. 65% i ok. 50% po 8 – 11 dniach, o okresie wchłonięcia masy szwu po ok. 42 dniach. W razie odmownej odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, pozycja jest wydzielona w osobnym pakiecie.

Dot.  Pakietu  nr 8 poz. 3

Zwracam się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie w w/w pozycji  igły o długości 60 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dot.  Pakietu  nr 8 poz. 3

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą   o  dopuszczenie w  w/w pozycji  nitki o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dot.  Pakietu  nr 10 poz. 2

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą   o  dopuszczenie w  w/w pozycji  nitki o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Dot.  Pakietu  nr 10 poz. 6

Jaki typ igły ma na myśli Zamawiający w w/w pozycji?

Odpowiedź: igła okrągła mikro.

Dot.  Pakietu  nr 10b

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą   o  dopuszczenie w  w/w pakiecie nici polipropylenowych bez dodatku glikolu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dot.  Pakietu  nr 10b, poz. 5, 6

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą  o  wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww.  odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.  Zamawiający nie przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych