Sygn. USK/DZP/PN-327/2018	                                                                                                                      Wrocław, 2018-11-19

Dotyczy:

Dostawy szwów chirurgicznych - wyczerpanie

USK/DZP/PN-327/2018r

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Dotyczy pakietu nr 1, poz. 3:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu chirurgicznego z igłą o długości 22mm lub 26mm z zachowaniem pozostałych parametrów.

AD: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 1, poz. 4:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu chirurgicznego z nicią o długości 45 cm z zachowaniem pozostałych parametrów.

AD: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 1, poz. 5:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu chirurgicznego z nicią o długości 45 cm z zachowaniem pozostałych parametrów.

AD: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 1, poz. 6:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu chirurgicznego z nicią o długości 90 cm z zachowaniem pozostałych parametrów.

AD: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 1, poz. 7:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu chirurgicznego z nicią o długości 70 cm z zachowaniem pozostałych parametrów.

AD: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 1, poz. 8:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu chirurgicznego z nicią o długości 70 cm z zachowaniem pozostałych parametrów.

AD: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 1, poz. 9:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu chirurgicznego z nicią o długości 70 cm z zachowaniem pozostałych parametrów.

AD: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 3, poz. 4:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu chirurgicznego z nicią o długości 70 cm z zachowaniem pozostałych parametrów.

AD: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 3, poz. 10:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu chirurgicznego z nicią o długości 70 cm z zachowaniem pozostałych parametrów.

AD: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy pakietu nr 4, poz. 2:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu chirurgicznego z nicią o długości 70 cm z zachowaniem pozostałych parametrów.

AD: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy pakietu nr 4, poz. 3:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu chirurgicznego z nicią o długości 5 x 70 cm z zachowaniem pozostałych parametrów.

AD: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 4, poz. 6:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu chirurgicznego z nicią o długości 70 cm z zachowaniem pozostałych parametrów.

AD: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy pakietu nr 4, poz. 16:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu chirurgicznego z nicią o długości 70 cm z zachowaniem pozostałych parametrów.

AD: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy pakietu nr 4, poz. 17:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu chirurgicznego z nicią o długości 70 cm z zachowaniem pozostałych parametrów.

AD: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy pakietu nr 8, poz. 8:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu chirurgicznego z igłą o długości 26 cm z zachowaniem pozostałych parametrów.

AD: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy pakietu nr 8, poz. 11:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu chirurgicznego z igłą o długości 26 cm z zachowaniem pozostałych parametrów.

AD: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy pakietu nr 10, poz. 2:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu chirurgicznego z nicią o długości 75 cm z zachowaniem pozostałych parametrów.

AD: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 11, poz. 4:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu chirurgicznego z nicią o długości 45 cm z zachowaniem pozostałych parametrów.

AD: Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww.  odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.  Zamawiający nie przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych