Sygn. USK/DZP/4.8 /349/2018	                                                                                                         Wrocław, 2018-11-16

Dotyczy:

Dostawy środków dezynfekcyjnych. Chusteczki do dezynfekcji pokrowców, środki do maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi

USK/DZP/4.8/349/2018r

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy(ów), jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Pakiet nr 4a Poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, nasączonych preparatem na bazie etanolu i propan-1-olu, o spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia , Noro, HSV) w czasie do 1 minuty, Adeno w czasie do 2 min, o wymiarach 14x18cm, w opakowaniach (BOX) a 150 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?Wyrób medyczny Odpowiedź: zgodnie z SIWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, nasączonych preparatem na bazie etanolu i propan-1-olu, o spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia , Noro, HSV) w czasie do 1 minuty, Adeno w czasie do 2 min, o wymiarach 27x20 cm, w opakowaniach (BOX) a 200 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?Wyrób medyczny Odpowiedź: zgodnie z SIWZ Poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, nasączonych preparatem na bazie etanolu i propan-1-olu, o spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia , Noro, HSV) w czasie do 1 minuty, Adeno w czasie do 2 min, o wymiarach 14x18cm, w opakowaniach (wkład) a 150 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?Wyrób medyczny Odpowiedź: zgodnie z SIWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, nasączonych preparatem na bazie etanolu i propan-1-olu, o spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia , Noro, HSV) w czasie do 1 minuty, Adeno w czasie do 2 min, o wymiarach 27x20 cm, w opakowaniach (wkład) a 200 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?Wyrób medyczny Odpowiedź: zgodnie z SIWZ Poz.3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowych do użycia chusteczek na bazie kwasu nadoctowego do dezynfekcji wyrobów medycznych ( w tym inkubatorów) i wszelkiego rodzaju powierzchni, o wysokiej kompatybilności materiałowej, o spektrum działania: B, F, V, S (C.difficile) do 5 min, Tbc do 15 min, o wymiarach 20cm x 30 cm, w opakowaniach – pojemnik (BOX) a 50 szt. chusteczek, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych