DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Sygn. USK/DZP/4.8 -343/2018	                                                                                                 Wrocław, 2018-11-15

Dotyczy:

Dostawa sprzętu medycznego dla Zespołu Wczesnego Reagowania Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii -  powtórzenie

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy(ów), jednocześnie wyjaśniając co następuje:

- [dotyczy załącznik nr 2 pkt. 6] Czy w związku z faktem, iż pragniemy zaoferować kieszonkowy echokardiograf najnowszej generacji, gdzie transfer danych odbywa się poprzez kabel USB lub sieć WI-FI, dopuścicie Państwo aparat bez stacji dokującej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

- [dotyczy załącznik nr pkt.10] Czy dopuścicie Państwo do przetargu aparat 
o rozdzielczości monitora 720x1280 pixeli?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych