## WSZYSTKIE
WYKAZ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH W KAMPUSIE W REJONIE UL. M.SKŁODOWSKIEJ - do serwisowania
Lp. | Lokalizacja / pomieszczenie | Rodzaj urządzenia | Miejsce instalacji | Ilość urządzeń |  |  | Ilość przeglądów
|  |  |  | Ilość systemów do konserwacji | Ilość jednostek zewn | Ilość jednostek wewn
1. | Centralne Laboratorium Analityczne Wyb. L. Pasteura 2 II p. | klimatyzator ścienny typu Split firmy LG jedn. zewn. ESNH224655MI / 4101312 jedn. wew. ESNH24655M2 / 4101311 | p.216 - jedn. zew. - ściana frontowa str. północna- zamontowana na wys. ok. 8 m. | 1 | 1 | 1 | 3
|  | klimatyzator ścienny typu Split firmy GALANTZ jedn. zewn. - AUS181453R12005 / CK1008G1082 jedn. wew. - AUS181453R12006 / CK1008G1083 | p. 215 - jedn. zew. - ściana frontowa str. północna - zamontowana na wys. ok. 8m | 1 | 1 | 1 | 3
|  | klimatyzator ścienny typu Split firmy CALDO 1. Jedn. wewn. CTH12 / 15227CTH12 Jedn. zewn. CTG12 / 03229906181 2. Jedn. wewn. CTH12 / 15117 Jedn. zewn. nr nieczytelny 3. Jedn. wewn. CTH12 / 6322996180 Jedn. zewn. CTG12 / 6322990681 4. Jedn. wewn. CTH24M / Jedn. zewn. nr nieczytelny 5. Jednw. wewn. CTH12 / 63229906192 Jedn. zewn. CTG12 6322990675 | p.214,213,212,211,210 jedn. zew. - ściana frontowa str. północna -zamontowana pod oknem na wys. ok. 8m | 5 | 5 | 5 | 3
|  | klimatyzator ścienny typu Split firmy CRYOS jedn. zewn. VCW0520E jedn. wewn. YKEQ502E | p. 212 - jedn. zew. - ściana frontowa str. północna - zamontowana pod oknem na wys. ok. 8m | 1 | 1 | 1 | 3
|  | klimatyzator ścienny typu Split firmy ROTENSO [ numery jednostek wewn. i zewn. do ustalenia przez Wykonawcę ] | p. 209 - jedn. zew. - ściana boczna str. wschodnia -zamontowana na wys. ok. 8 i 10 m. | 1 | 1 | 1 | 3
|  | klimatyzator ścienny typu Split firmy ROTENSO [ numery jednostek wewn. i zewn. do ustalenia przez Wykonawcę ] | p. 208 (pokój naprzeciw 209) - jedn. zew. - ściana boczna str. wschodnia -zamontowana na wys. ok. 9m. (ściana wschodnia) | 1 | 1 | 1 | 3
|  | klimatyzator ścienny typu Split firmy CRYOS jedn. zewn. YDM018E jedn. wewn. YKEQ351E | p. 207 - jedn. zew. - ściana południowa - zamontowana POD OKNEM na wys. ok. 8m | 1 | 1 | 1 | 3
|  | klimatyzator ścienny typu Split firmy ROTENSO [ numery jednostek wewn. i zewn. do ustalenia przez Wykonawcę ] | p. 206 - jedn. zew. - ściana południowa - zamontowana POD OKNEM na wys. ok. 8m | 1 | 1 | 1 | 3
|  | klimatyzator ścienny typu Split firmy MDV jedn. wewn. MS01-18HRN1-QB8 / C101276580110B113130015 | p. 205 - jedn. zew. - ściana południowa - zamontowana POD OKNEM na wys. ok. 8m | 1 | 1 | 1 | 3
|  | klimatyzator ścienny typu Split firmy Fuji Electric DC Inverter jedn. wewn. RSA09LGC / E015492 | p. 203 - jedn. zew. - ściana południowa - zamontowana POD OKNEM na wys. ok. 8m | 1 | 1 | 1 | 3
|  | klimatyzator ścienny typu Split firmy Fuji jedn. wewn. RS12UC / E0253684 | p. 202 - jedn. zew. - ściana południowa - zamontowana POD OKNEM na wys. ok. 8m | 1 | 1 | 1 | 3
2 | Bank Krwi Pracownia Serologii i Transfuzjologii p.114 Wyb. L. Pasteura 2 I p. | klimatyzator ścienny typu Split firmy GALANTZ [ numery jednostek wewn. i zewn. do ustalenia przez Wykonawcę ] | jedn. zew. - ściana frontowa str. północna -zamontowana na wys. ok. 5 m. | 1 | 1 | 1 | 3
|  | klimatyzator ścienny typu Split firmy GALANTZ [ numery jednostek wewn. i zewn. do ustalenia przez Wykonawcę ] | jedn. zew. - ściana frontowa str. północna -zamontowana na wys. ok. 5 m. | 1 | 1 | 1 | 3
3 | Kl. Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Wyb. L. Pasteura 4 | Klimatyzator LG - system VRV model: AMNW09GRBL0, MS09AQ NB0 jedn. zewn.: 508KCCV01H15 - jednostki wewnętrzne: 1. 505KCXM13290 2. 502KCGW02071 3. 501KCMR11859 4. 501KCWC11865 5. 501KCUK11862 6. 502KCDG02074 | System obsługuje Oddział Hematologii A jedn. zewn. znajduje się na dachu budynku jedn. wewn: dyżurka pielęgniarek, gab. zabiegowy,gab. diagnostyczno-laboratoryjny, sale chorych 1,2,3 | 6 | 1 | 6 | 3
3
3a. |  | Klimatyzator typu Split FAIRLAND [ numery jednostek wewn. i zewn. oraz typ do ustalenia przez Wykonawcę ] | Dyżurka lekarska, nad Oddziałem Transplantacji Szpiku III jedn.wewn. - na wys. ok. 2m jedn. zewn. - na ścianie bud. wsch. na wys.ok 15m. (dojście z okna) | 1 | 1 | 1 | 3
4. | Pracownia Aferezy Wyb. L. Pasteura 4 IIp. koło oddziału Transplantacji Szpiku III | Klimatyzator ścienny typu Split SHARP jedn. zewn. AE-A24-DR / 5602569 jedn. wewn. AY-AP240R / 4101311 | jedn. zew. - ściana frontowa str. wschodnia -zamontowana na wys. ok. 12 m.(dostęp z okna). Jedn. wew. na wys. ok. 3 m. | 1 | 1 | 1 | 3
5 | Pracownia Medycyny Nuklearnej Kl. Endokrynologii, Diabetologii i leczenia Izotopami. Wyb. L. Pasteura 4 - przyziemie | Klimatyzator ścienny typu Split firmy VESSER [ numery jednostek wewn. i zewn. do ustalenia przez Wykonawcę ] | pomieszczenie Gamma Camera. Jedn. zewn. zamontowana na wys. 0,5 m. | 1 | 1 | 1 | 3
6 | Pracownia Biologii Molekularnej Wyb. L. Pasteura 4 - poddasze nad Kl.Endokrynologii | klimatyzator ścienny typu Split firmy SHARP jedn. zewn.: AE-A18GR / 7605056 jedn. wewn.: AY-AP18GR / 7105147 | jedn. zew. zamontowana na tarasie na wys. 0,5m. | 1 | 1 | 1 | 3
|  | klimatyzator ścienny typu Split firmy MDV [ numery jednostek wewn. i zewn. do ustalenia przez Wykonawcę ] | jedn. zew. zamontowana na tarasie na wys. 0,5m. | 1 | 1 | 1 | 3
7 | Pracownia Cytogenetyki Wyb. L. Pasteura 4 - II p. pokój 201/202 | klimatyzator ścienny typu Split firmy AIRCOOL jedn. zewn. MSH-24HRN1-QB8-NP / nieczytelny jedn. wewn. MSH-24HRN1-QB8W / 100207670907868120051 | jedn. wewn. na wys. 2,7m jedn. zewn. na wys. 0,5 m. na tarasie | 1 | 1 | 1 | 3
|  | klimatyzator ścienny typu Split firmy SHARP jedn. zewn. AE-A24-DR / 5603476 jedn. wew. AY-AP24OR / 4105520 | p. 201 jedn. zew. zamontowana na wys. ok. 4m wew. w pom. lab. na wys. ok. 2,8m | 1 | 1 | 1 | 3
8 | Laboratorium Banku Komórek Krwiotwórczych Wyb. L. Pasteura 4 II p. pokój 203/204 | klimatyzator ścienny typu Split firmy VIVAX jedn. zewn. ACP-12CH35GEK/I / 4A02830008835 jedn. wewn. ACP- 12CH35GEK/I / GE1413547463 | p. 204, jedn. zew. zamontowana na tarasie na wys. 0,5m. | 1 | 1 | 1 | 3
|  | Klimatyzator ścienny typu Split firmy DAIKIN jedn. zewn. FTXS35CVMB / 4905039 jedn. wewn. FTKS35CVMB / 4919496 | p. 203, jedn. zew. zamontowana na tarasie na wys. 0,5m. | 1 | 1 | 1 | 3
|  | klimatyzator ścienny typu Split firmy SHARP jedn. zewn. AE-A18GR / 7605039 jedn. wewn. AY-A18GR / 7105029 | p. 204, jedn. zew. zamontowana na tarasie na wys. 0,5m. | 1 | 1 | 1 | 3
9 | Pracownia Cytomorfologii i Cytochemii Kl. Hematologii Wyb. L. Pasteura 4 II p. pokój 205 str. pn | klimatyzator ścienny typu Split firmy CALDO jedn. zewn. CTG-09 / C101318600111329120037 jedn. wewn. CTH-09 / 63229906180 | jedn. zew. zamontowana na wys. ok. 13m. | 1 | 1 | 1 | 3
10 | Bank Komórek Krwiotwórczych Wyb. L. Pasteura 4 II p. pokój 209-211 | klimatyzator ścienny typu Split firmy SHARP [ numery jednostek wewn. i zewn. do ustalenia przez Wykonawcę ] | jedn. zew. zamontowana na wys. ok. 13m. | 1 | 1 | 1 | 3
11. | Pracowni Cytometrii Przepływowej Wyb. L. Pasteura 4 I p. | klimatyzator ścienny typu Split firmy Fujitsu [ numery jednostek wewn. i zewn. do ustalenia przez Wykonawcę ] | jedn. zew. zamontowana na wys. ok. 6m. | 1 | 1 | 1 | 3
12 | Pracownia Rezonansu Magnetycznego Wyb. L. Pasteura 5 | Klimatyzator ścienny typu Split firmy SAMSUNG jedn. zewn. ASH-1807ERX / DB68-1064IG jedn. wewn. AS-1807ER / D668-1064IG | jedn. zew. zamontowana na dachu budynku | 1 | 1 | 1 | 3
|  | Klimatyzator ścienny typu Split firmy FUJITSU 1. jedn. zewn. AOYR247LCL / E000357 wew. E000357 2. jedn. zewn. AOYR247LCL / E000049 wew. E069689 | jedn. wewn. - maszynownia rezonansu magentycznego jedn. zew. zamontowana na ścianie na wys. 3m. nad agregatem wody lodowej | 2 | 2 | 2 | 3
13 | Pracownia Tomografu Komputerowego Wyb. L. Pasteura 5 | Klimatyzator ścienny typu Split firmy MIDEA 1. jedn. zewn. MSG24HRN1 / nieczytelny jedn. wewn. MSG24RV1 / 6130369 2. jedn. zewn. MSG24HRN1 / nieczytleny jedn. wewn. MSG24V1 / 6130353 | jedn. wewn. - maszynownia tomografu - 2,7 m. jedn. zew. zamontowana na wys. ok. 3,5m | 2 | 2 | 2 | 3
|  | Klimatyzator ścienny typu Split firmy FONKO 1. jedn. zew. FO-D184LG / brak wew. FO-D184LG / brak 2. jedn. zew. FO-D094LG / brak wew. FO-D094LG / brak | jedn. wewn. sterownia - 1szt. pracownia TK - 1 szt. jedn. zew. zamontowana na wys. ok. 3,5m | 2 | 2 | 2 | 3
|  | Klimatyzator ścienny typu Split firmy GALANZ 1. GZ18B410Bio / brak 2. GZ18B410Bio / brak | jedn. wewn. - pracownia TK - 2 szt. jedn. zew. zamontowana na wys. ok. 3,5m | 2 | 2 | 2 | 3
14 | Centrala Telefoniczna Wyb. L. Pasteura 7b | Klimatyzator ścienny typu Split firmy SHARP jedn. zewn. - AE-A24DR / 4601392 jedn. wewn. - AY-A24DR / 4101384 | jedn. zewn. - balkon od strony południowej jedn. wewn. pomieszczenie centrali na wys. 2,5m. | 2 | 2 | 2 | 3
15 | Kl. Chirurgii i Urologii Dziecięcej ul. M. Curie-Skłodowskiej 50/52 | Klimatyzator ścienny typu Split firmy VESSER 1. jedn. zewn. WGC18E / 4E12640000083 wew. 4E12640000083 2. jedn. zewn. WGC18E / 4E12640000031 wew. 4E38740014105 3. jedn. zewn. WGC18E/ 4E12640000096 wew. 4E38740014011 | sala operacyjna I,II,III jedn. zewn. na dachu | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Klimatyzator ścienny typu Split firmy HYDRAL | sala pooperacyjna. edn. zewn. na dachu | 1 | 1 | 1 | 3
16 | Budynek administracji ul. M.Curie-Skłodowkiej 58 | klimatyzator ścienny typu Split firmy ELECTRA jedn. zewn. XLM18RC / 4224145/01 jedn. wew. WIN18RC / 2240966268 | jedn.wewn. - pokój informatyków / serwerownia III p. jedn. zew. zamontowana na wys. ok. 18m | 1 | 1 | 1 | 3
|  | klimatyzator ścienny typu Split firmy ROTENSO 1. jedn. zewn. K70o/ROo70141200164 wew. K70i / RKi70141200066 2. jedn. zewn. K70o / RKo70141200136 zew. K70i / RKi70141200072 | jedn. wewn.- serwerownia III p. przy pokoju informat. jedn. zew. zamontowana na wys. ok. 18m | 2 | 2 | 2 | 3
|  | klimatyzator ścienny typu Split firmy MPM jedn. zewn. CTG12 / nieczytelny jedn. wew. CTH12 / nieczytelny | jedn. zew. zamontowana na wys. ok. 5m - dawny gabinet Dyrektora II p | 1 | 1 | 1 | 3
17 | Kl. Chirurgii Ogólnej ul. M. Curie-Skłodowskiej 66 | Klimatyzator ścienny typu Split firmy Airwell DC Inverter jedn. zewn. YKD018 7SP062815 / 3M45204691 jedn. wewn. HKD0187SP022992 / 3M45204465 | jedn. wewn. blok operacyjny sala A I p. jedn. zewn. - ściana wewn. str.bufetu - na wys. ok. 3,5m. | 1 | 1 | 1 | 3
|  | Klimatyzator ścienny typu Split firmy Airwell DC Inverter jedn. zewn. YKD018 7SP062815 / 3M45204692 jedn. wew. HKD018 7SP022992 / 3M45204427 | jedn. wewn. blok operacyjny sala B I p. jedn. zewn. - ściana wewn. str.bufetu - na wys. ok. 3,5m. | 1 | 1 | 1 | 3
|  | klimatyzator ścienny typu Split firmy Fujitsu AOY7USNC 2,65 kW jedn. zewn. E011167 | jedn. wewn. -szatnia studencka jedn. zewn. na ścianie od str. wewn. bud. na wys. 1,5m. | 1 | 1 | 1 | 3
18 | Zakład Radiologii, Pracownia RTG ul. M.Curie-Skłodowskiej 66 | klimatyzator ścienny typu Split firmy SHARP jedn. zewn. AE-A24-DY / 4600729 jedn. wewn. AY-AP24DR / 4100821 | jedn. zew. zamontowana na wys. ok. 2,5m | 1 | 1 | 1 | 3
19 | Klinika Chirurgii Ogólnej, Centralna Izba Przyjęć ul. M.Curie-Skłodowskiej 66 | klimatyzator ścienny typu Split firmy CALDO jedn. zewn. i wewn. CTHV-24 / C101202650110406130060 | jedn. zew. zamontowana na wys. ok. 2,5m | 1 | 1 | 1 | 3
20 | Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii ul. M.Curie Skłodowskiej 66 | klimatyzator ścienny typu Split firmy SHARP AE-A24DR 2,76kW Nr seryjny 4600848 | ODDZIAŁ ALERGOLOGII B jedn. zewn. na dachu jedn. wewn. - sala chorych | 1 | 1 | 1 | 3
|  | klimatyzator ścienny typu Split firmy McQuay [ numery jednostek wewn. i zewn. do ustalenia przez Wykonawcę ] | ODDZIAŁ ALERGOLOGII B jedn. zewn. na dachu jedn. wewn. - sala chorych | 1 | 1 | 1 | 3
|  | klimatyzator ścienny typu Split firmy GREE jedn. zewn.:/ wewn. 1.GOSH12K3DN / 75P04 wew. 12689 2. GOSH12K3DN / 75P09 wew.12675 | jedn. zewn. na ścianie od str. M.C.Skłodowskiej na wys. 15m. | 2 | 2 | 2 | 3
|  | klimatyzator ścienny typu Split firmy Fujitsu [ numery jednostek wewn. i zewn. do ustalenia przez Wykonawcę ] | Pracownia Spirometryczna jedn. zewn. na ścianie od str. wewn. bud. na wys. 8m. | 1 | 1 | 1 | 3
|  | Klimatyzator ścienny typu Split AIRCOOL ASH-50HMVO jedn. zewn. - ASH- 50HMVI / C101269490611118120086 jedn. wewn. - ASH- 50HM / C101269490322223120079 | DYŻURKA PIELĘGNIAREK / ODDZIAŁ ALERGOLOGII A jedn. zewn. - na strychu jedn. wewn. pomieszczenie centrali na wys. 2,5m. | 1 | 1 | 1 | 3
21 | Klinika Geriatrii ul. M.Curie Skłodowskiej 66 | klimatyzator ścienny typu Split firmy KASAI multi-duo [ numery jednostek wewn. i zewn. do ustalenia przez Wykonawcę ] | 2 jedn. wewn. - sekretariat Kl. Geriatrii / gab. prof. jedn. zewn. na ścianie od str. wewn. bud. na wys. 10m | 1 | 1 | 2 | 3
22 | Odpady medyczne M.C.Skłodowskiej 66 | Klimatyzator ścienny typu Split firmy SHARP jedn. zewn. - AE-A24DR / 562577 jedn. wewn. - AY-A24DR / 4101006 | jedn. zewn. - ściana frontowa str. południowa - ok. 3 m. jedn. wewn. - pom. sterylizatora - ok. 3m. | 1 | 1 | 1 | 3
23 | Kl. Dermatologii, Wenerologii i Alergologii ul. T. Chałubińskiego 1 | Klimatyzator ścienny CALDO jedn. zew. - CTW12 / 01013166009132154387 jedn. wew. CTH 12N / C10131890221331120960 | Chirurgia Plastyczna - sala operacyjna jedn. wew. na wys. 2,7m jedn. zewn. na wys. 5m. | 1 | 1 | 1 | 3
24 | Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii ul. T. Chałubińskiego 1a | Klimatyzator kasetonowy typu Split AIRWELL jedn. zewn. AWAU - YDD012-H11 / 7SP061792 jedn. wewn. AWSI-YCNE012-H11 / 7SP061836 | sala chorych w pok. owalnym jedn. zewn. - ściana południowa - na wys. 3m. | 1 | 1 | 1 | 3
|  | Klimatyzator ścienny typu Split SHARP jedn. zewn. - AE-A24DR / 562596 jedn. wewn. - AY-A24DR / 4101311 | zewn. - ściana zachodnia - na wys. ok. 3 m. wewn. - sala operacyjna - na wys. ok. 2,5 m. | 1 | 1 | 1 | 3
|  | Klimatyzator ścienny typu Split AIRWELL jedn. zewn. - 8244 / 1777 jedn. wewn. - nieczytelny / 399126 | zewn. - ściana wschodnia - na wys. ok. 3 m. wewn. - sala wzmożonego nadzoru - ok. 2,7 m. | 1 | 1 | 1 | 3
|  | Klimatyzator ścienny typu Split DAIKIN jedn. zewn. - RXN25MV1B / K009776 jedn. wewn. - RXD25NV1C / K009758 | zewn. - ściana wschodnia - na wys. ok. 3 m. wewn. - sala wzmożonego nadzoru - ok. 2,7 m. | 1 | 1 | 1 | 3
|  | Klimatyzator ścienny typu Split CALDO jedn. zewn. CTG12 / 63229906181 jedn. wewn. CTH-12 / 63229906180 | zewn. - zachodnia - na wys. ok. 3 m. wewn. - sala wzmożonego nadzoru - ok. 2,7 m. | 1 | 1 | 1 | 3
25 | Kl. Ginekologii i Położnictwa ul. Chałubińskiego 3 | Klimatyzator ścienny typu Split firmy FUJITSU jedn. zewn. - AOY09UFCC / E040154 jedn. wewn.- ASYU09USCCW / E097280 | Kl. Neonatologii jedn. wewn. 2,5-3m. jedn. zewn. 5m. 1szt. ściana północna | 1 | 1 | 1 | 3
|  | Klimatyzator ścienny typu Split firmy FUJITSU jedn. zewn. - AOY18UNBN / E008929 jedn. wewn.- ASYU18US5N / E014984 | Kl. Neonatologii jedn. wewn. 2,5-3m. jedn. zewn ok..4m. 1szt. ściana południowa | 1 | 1 | 1 | 3
|  | Klimatyzator ścienny typu Split firmy FUJITSU jedn. zewn. - AOY18UNBN / E008946 jedn. wewn.- ASYU18US5N / E014867 | Kl. Neonatologii jedn. wewn. 2,5-3m. jedn. zewn. 5m. 1 szt. ściana południowa | 1 | 1 | 1 | 3
|  | Klimatyzator ścienny typu Split firmy MDV jedn. zewn. - MSG-21HEN2 / nieczytelny . jedn. wewn.- MSG-21HRN2 / nieczytelny | Kl. Neonatologii, OITN jedn. wewn. - OITN - 2,7 m. jedn. zewn. - ściana południowa -8m. | 1 | 1 | 1 | 3
|  | Klimatyzator ścienny typu Split firmy SHARP jedn. zewn. nieczytelny / nieczytelny jedn. wewn. GS-XP27ER/ 4100118 | jedn. wewn. - sala operacyjna - 2,7 m. jedn. zewn. - ściana północna - 18 m. (zdj_11) | 1 | 1 | 1 | 3
|  | Klimatyzator ścienny typu Split firmy SHARP jedn. zewn. - AX-X12ER/ 4100662 jedn. wewn. nieczytelny / nieczytelny | jedn. wewn. - sala operacyjna - 2,7 m. jedn. zewn. - ściana północna - 18 m. (zdj_11) | 1 | 1 | 1 | 3
|  | Klimatyzator ścienny typu Split firmy SHARP jedn. zewn. AE-AP18DR / 4600891 jedn. wewn. AY-AP18DR / 4100410 | jedn. wewn. - sala porodowa - 2,7 m. jedn. zewn. - ściana południowa - 4 m. | 1 | 1 | 1 | 3
|  | Klimatyzator ścienny typu Split firmy SHARP jedn. zewn. AE-AP18DR / 4600898 jedn. wewn. AY-AP18DR / 4100400 | jedn. wewn. - sala porodowa - 2,7 m. jedn. zewn. - ściana południowa - 4 m. | 1 | 1 | 1 | 3
|  | Klimatyzator ścienny typu Split firmy SHARP jedn. zewn. AEA24DR / 560261 jedn. wewn. AY-AP24DE / 4101312 | jedn. wewn. - sala cesarskich cięć - 2,5 m. jedn. zewn. - ściana południowa - 2,5 m. | 1 | 1 | 1 | 3
26 | Dezynfektorownia (nowy punkt apteczny) wyb. L. Pasteura 7 | Klimatyzator ścienny typu Split ROTENSO jedn. zewn. - K50Vo / RK050160820050. jedn. wewn.- K50Vi / RK050160820016 | jedn. wewn. - badania kliniczne - 2,5m jedn. zewn. - ściana południowa - 5m. | 1 | 1 | 1 | 3
|  | Klimatyzator ścienny typu Split ROTENSO jedn. zewn. - K50Vo / RK050160820044 jedn. wewn.- K50Vi / RK05016082002 | jedn. wewn. - pomiesczenie chłodziarek jedn. zewn. - ściana wschodnia - pod oknem budynku, na poziomie gruntu. | 1 | 1 | 1 | 3
27 | Apteka Szpitalna ul. Chałubińskiego 7 | Klimatyzator ścienny typu Split ROTENSO jedn. zewn. - K50Vo / RK050160820047 jedn. wewn.- K50Vi / RK050160820054 | jedn. wewn. - pomieszczenie przygotowania leków jedn. zewn. - ściana południowa -pod oknem budynku, na poziomie gruntu. | 1 | 1 | 1 | 3
R A Z E M |  |  |  | 86 | 81 | 87