## Arkusz1
Lp. | Oznaczenie jednostki | Lokalizacja |  |  | Jednostka zewnętrzna |  | Jednostka wewnętrzna |  | Producent | Moc elektryczna [kW] | Moc chłodnicza [kW]
|  | Budynek | Pomieszczenie | Opis | Typ | numer | Typ | numer
1 | A/1 | A | 1.37 | Serwerownia | ROG12LM | E003426 | RSG12LM | E004203 | FUJI ELECTRIC | 1,2 | 3,5
2 | A/2 | A | 5.64 | Zabiegowy noworodki | ROG07LM | E000415 | RSG07LM | E000369 | FUJI ELECTRIC | 0,7 | 2,1
3 | A/3 | A | 3.40a | OIOM Kardiochirurgia | ROG09LM | E001978 | RSG09LM | E003457 | FUJI ELECTRIC | 0,9 | 2,6
4 | A/4 | A | 3.40 | OIOM Kardiochirurgia | ROG18LF | E003131 | RSG18LF | E003158 | FUJI ELECTRIC | 1,8 | 5,3
5 | A/5 | A | 4.98 | Pracownia USG | ROG12LM | E003031 | RSG12LM | E004065 | FUJI ELECTRIC | 1,2 | 3,5
6 | A/6 | A | 3.56 | Mała sala zabiegowa Okulistyki | KFU-09HRFZ | D2000860901154113120319 | KFU-09HRF | D200086090215424130196 | KAISAI | 0,9 | 2,6
7 | AP/1 | AP | -1.25 | Magazyn odczynników łatwopalnych | LXIHM24N | D202202450514411150012 | LXIHM24N |  | LENNOX | 2,3 | 7
8 | AP/2 | AP | 1.16 | Pracownia histopatologiczna | KOU-36HDN | D201463950312709160003 | KUB-36HRD | D201463950512706160016 | KAISAI | 1,8 | 5,3
9 | AP/3 | AP | 1.26 | Pracownia barwienia materiału | K35o | RKO35141200293 | K35i | RKI35141200513 | ROTENSO | 1,3 | 3,8
13 | B/1-1 | B | piętro II | Rozdzielnia TP2-4 | 4MKS75E3V1B | 2006/660065 | FTKS35D3VMW | 2005/6503645 | DAIKIN | 1,2 | 3,5
14 | B/1-2 | B | piętro II | Rozdzielnia TP2-3 | 4MKS75E3V1B | 2006/660065 | FTKS35D3VMW | 2006/6607699 | DAIKIN | 1,2 | 3,5
15 | B/2-1 | B | piętro II | Rozdzielnia TP2-2 | ROG12LM | E008223 | RSG12LM | E010980 | FUJI | 1,2 | 3,5
16 | B/2-2 | B | piętro II | Rozdzielnia TP2-1 | ROG12LM | E008225 | RSG12LM | E011005 | FUJI | 1,2 | 3,5
17 | B/3 | B | 4.4 | Serwerownia | ROG12LEC | E000439 | ROG12LEC | E004488 | FUJI
18 | B/4 | B | -1.12 | UPS | ROG30LFT | T000395 | RSG30LFCA | E000312 | FUJI | 2,7 | 8
19 | B/5 | B | -1.12 | UPS | ROG30LFT | T000414 | RSG30LFCA | E000418 | FUJI | 2,7 | 8
20 | B/6 | B | -1.25 | Magazyn odpadów medycznych | SIL4531Z | 09J081952283975530270 | ECO MTE4517ED |  | L'UNITE HERMETIQUE | 1,7 | 5
21 | B/7-1 | B | 1.4 | Magazyn medyczny | DUO99RC407C | 2252898189 | nieczytelne |  | AIRWELL | 0,8 | 2,5
22 | B/7-2 | B | 1.76a | Magazyn medyczny | DUO99RC407C | 2252898189 | nieczytelne |  | AIRWELL | 0,8 | 2,5
23 | B/8 | B | -1.40 | Pompy próżniowe | GHM24NLA | D201430641012412130004 | GHM24NLA | D2014306404412411130012 | LENNOX | 2,3 | 7
24 | B/9 | B | 4.4 | Serwerownia | ROG12LEC | E000439 | RSG12LEC |  | FUJI | 1,2 | 3,5
25 | B/10 | B | piętro II | Rozdzielnia TP2-1 | ROG12LM | E008225 | RSG12LM | E008225 | FUJI | 1,1 | 3,2
26 | B/11 | B | piętro II | Rozdzielnia TP2-2 | ROG12LM | E008223 | RSG12LM | E010980 | FUJI | 1,1 | 3,2
27 | B/12 | B |  | Punkt Dystrybucji CD | ROG12LM | E029793 | RSG12LMCA | E021887 | FUJI |  | 3,4
32 | FA/1 | FA | 1.56 | Pokój badań | GHM18 NLA | C101352981011528130022 | GHM18 NLA | C101343070811508120015 | LENNOX | 1,7 | 5
33 | FA/2 | FA | 1.55 | Pracownia echokardiografii | GHM18 NLA | C101352981011528130023 | GHM18 NLA | C101343070811508120022 | LENNOX | 1,7 | 5
34 | FA/3 | FA | 3.35 | Kardiologia | ROG12L | E007562 | RSG12L | E009777 | FUJI | 1,1 | 3,2
35 | FA/4 | FA | 4.98 | Serwerownia | P12RL | 402TAVY00279 | P12RL |  | LG | 1,7 | 5
36 | FA/5 | FA | 5.50 | Przygotowanie leków | ROG12LM | E003443 | RSG12LM | E004065 | FUJI | 1,2 | 3,5
37 | FA/6 | FA | 3.25A | Pracownia echokardiografii | LXA IHM12N | 2401789000366210120018 | LXA IHM12N |  | LENNOX |  | 3,4
|  | FA | 1.60 | Izba Przyjęć Ginekologiczno-Położnicza
41 | FB/1 | FB | 4.93 | Punkt dystrybucji sieci | RKS35D3VMB | 6603679/2006 | FTKS35D3VMW | 2006/6500460 | DAIKIN | 1,2 | 3,5
42 | FB/2 | FB | 6.54 | Pracownia USG | PXD12RC | 2281521604 | PXD12RC | 2282322523 | ELECTRA | 1,2 | 3,5
43 | FB/3 | FB | 1.99 | Punkt dystrybucji sieci | RKS50F2V1B | J010896/2007 | FTKS50FV1B | 2007/E006063 | DAIKIN | 1,7 | 5
45 | FB/5 | FB | 6.71 | Pokój lekarzy | IHM09N | C101027070808226120029 | IHM09N | C101027070708225120009 | LENNOX | 0,8 | 2,5
46 | FB/6 | FB | 6.72 | Pokój lekarzy | IHM09N | 129226538050300144 | IHM09N | C101027070708225120021 | LENNOX | 0,8 | 2,5
47 | FB/7 | FB | 6.73 | Pokój lekarzy | IHM09N | C101027070808226120027 | IHM09N | C101027070708225120012 | LENNOX | 0,8 | 2,5
48 | FB/8 | FB | 6.74 | Sala odpraw | IHM24N | C101160460409C17130003 | IHM24N | C101160460309C21120002 | LENNOX | 2,3 | 7
49 | FB/9 | FB | 6.74a | Pokój lekarzy | IHM24N | C101160460409C17130005 | IHM24N | C101160460309C21120005 | LENNOX | 2,3 | 7
50 | FB/10 | FB | 6.63a | Gabinet USG | S09AHP | 0803TK01567 | S09AHP | 0802TK00456 | LG | 0,8 | 2,5
51 | FB/11 | FB | 6.9 | Biblioteka | DELTA18 | 2281790698 | DELTA18 | 2281799922 | ELECTRA | 1,7 | 5
52 | FB/12 | FB | 6.92 | Pokój badań | DELTA18 | 2281790669 | DELTA18 | 2281799874 | ELECTRA | 1,7 | 5
53 | FB/13 | FB | 6.92a | Pokój lekarzy | DELTA12 | 3201822264 | DELTA12 | 2281786568 | ELECTRA | 1,2 | 3,5
54 | FB/14 | FB | 6.92b | Pokój pobytu dziennego | DELTA12 | 2292480564 | DELTA12 | 2281786576 | ELECTRA | 1,2 | 3,5
55 | FB/15 | FB | 6.92c | Pokój pobytu dziennego | DELTA12 | 2282056403 | DELTA12 | 2281946612 | ELECTRA | 1,2 | 3,5
56 | FB/16 | FB | 1.68b | Pracownia Badań Prenatalnych | KFU-12HRF | D202322660315115120301 | KFU-12HRF | D202322660815120130189 | KAISAI | 1,2 | 3,5
57 | FB/17 | FB |  | Maszynownia dźwigów | KOU-60HDN | D202208200114421160024 | KUE-60HRF | D202195410514331160025 | KAISAI | 5,2 | 15,5
58 | FB/18 | FB | 1.99 | Punkt dystrybucji sieci | ROG18LF | E005936 | RSG18LF | E006468 | FUJI | 2 | 6
59 | FB/19 | FB | 1.99 | Punkt dystrybucji sieci | ROG36LA | T000324 | RSG36LA | T000066 | FUJI | 3,3 | 10
60 | FB/20 | FB | 1.72 | UPS | ROG18LF | T000114 | RYG18LF | R000440 | FUJI | 1,7 | 5,2
61 | FB/21 | FB | 1.104 | UPS | ROG18LF | R000445 | RYG18LF | T000119 | FUJI | 1,7 | 5,2
66 | FB/26 | FB | 6.56 |  | P12EN | 703TKPD36864 | P12EN | 702TKSV1982 | FUJI
67 | FB/27 | FB | 6.57 |  | P12EN | 703TKSV35622 | P12EN | 702TKJC19548 | FUJI
68 | FB/28 | FB | 6.57A |  | P12EN | 703TKQE35620 | P12EN | 702TKLP19560 | FUJI
69 | FB/29 | FB | 6.58 |  | P12EN | 702TABNAA317 | P12EN | 702TKV21951 | FUJI
70 | FB/30 | FB | 6.59 |  | P12EN | 702TAPEA9960 | P12EN | 702TKEB12468 | FUJI
71 | H/1 | H | 4.04 | Centrala BMS | OUOU724RC R410 | 2680567645 | IUECFXL24 R410 | 2272726475 | ELECTRA | 2,3 | 7
72 | H/2 | H | 4.10 | Serwerownia BMS | RKS50BVMB9 | 4904480 | FHQ50BWV1B | 4900593 | DAIKIN | 1,7 | 5
73 | H/3 | H | 3.13 | Gabinet Dyrektora | OUGC18RC R410 | 2281821496 | IUECF18 R410 | 2281112379 | ELECTRA | 2,3 | 7
74 | H/4 | H | 3.08 | Sekretariat | OUGC18RC R410 | 2281821500 | IUECF18 R410 | 2281491587 | ELECTRA | 2,3 | 7
75 | H/5 | H | 3.04 | Gabinet zastępczy Dyrektora | OUGC18RC R410 | 2281821500 | IUECF18 R410 | 2281491585 | ELECTRA | 2,3 | 7
76 | H/6 | H | 3.03 | Sala konferencyjna | A5LC50C | 20511803-00080 | A5CK50A | 2051200700162 | ACSON | 4,7 | 14
77 | H/7 | H | 1.29 | Serwerownia | RKS71BVMB9 | E000226/2005 | FTKS71BVMB | 2006/490217 | DAIKIN | 2,3 | 7
78 | H/8 | H | -1.35 | UPS | FHQ35BUV1B | 3901284 | RZQ35BUV1B | 3901284 | DAIKIN | 1,2 | 3,5
79 | H/9 | H |  | Oddział Onkologii Klinicznej | LV-MO140-I4M | C703213811415127400004 | LV-UC4A28-I4T | C703214190415128400007 | LENNOX | 4,3 | 13
80 | H/10 | H |  | Oddział Onkologii Klinicznej | LV-MO140-I4M | C703213811415127400004 | LV-UC4A28-I4T | C703214190415128400008 | LENNOX | 4,3 | 13
81 | H/11 | H |  | Oddział Onkologii Klinicznej | LV-MO140-I4M | C703213811415127400004 | LV-UC4A28-I4T | C703214190415128400018 | LENNOX | 4,3 | 13
82 | H/12 | H |  | Oddział Onkologii Klinicznej | LV-MO140-I4M | C703213811415127400004 | LV-UC471-I4T |  | LENNOX | 4,3 | 13
83 | H/13 | H |  | Maszynownia dźwigu H2 | ROG18LF | E004353 | RSG18LF | E003503 | FUJI | 1,8 | 5,3
84 | H/14 | H | 4.10 |  | ROG24LALA | R002799 |  |  | FUJI
85 | H/15 | H | 4.09 | Centrum Zarządzania | LXIHM12N | D200363750415928130009 | LX IHM12N | D20036375031592412000 | LENNOX
86 | J/1 | J | -1.86 | UPS Tomograf | P24RK | 301KAVK00407 | S24AW | 011KAXV00026 | LG | 2,3 | 7
87 | J/2 | J | -1.86 | UPS Tomograf | K24AH |  | K24AH | 904TKZU00509 | LG | 2,3 | 7
88 | J/3 | J | 3.50 | Zasilacze awaryjne UPS | ROG45LETL |  | RYG45LRTA |  | FUJI |  | 12,1
89 | J/4 | J | 3.50 | Zasilacze awaryjne UPS | A4LC50CFFFA | 2049180300694 | RCM50DAFDA | 2049090604774 | ACSON | 3,3 | 10
90 | J/5 | J | 3.50 | Zasilacze awaryjne UPS | ROG45LETL |  | RYG45LRTA |  | FUJI |  | 12,1
92 | J/7 | J | 2.119a | Blok operacyjny, pom. techniczne | RGO30LFT | T000415 | RSG30LF | E000315 | FUJI | 2,7 | 8
93 | J/8 | J | 1.76 | Serwerownia | VBD024_H11 | 3202326140 | PXD DCI72 | 3201944564 | ELECTRA | 2,3 | 7
94 | J/9 | J | 1.74 | Sterownia RTG | SAPCR123E | 00462746 | SAPCR123E |  | SANYO | 1,2 | 3,5
95 | J/10 | J | 1.81 | Pomieszczenie techniczne RTG | KFR100WDNA1-3405 | 63263414 | nieczytelne |  | GREE | 3,3 | 10
96 | J/11 | J | 1.84 | Pokój interpretacii badań | GHM24NLA | C101027070408226130156 | GHM24NLA | C101027070308223130050 | LENNOX | 2,3 | 7
97 | J/12 | J | 1.14 | Pokój interpretacii badań | GHM12NLA | C101050981708611150106 | GHM12NLA | C101050981808612150003 | LENNOX | 1,2 | 3,5
98 | J/13 | J | 1.11 | Rezonans | RZQ100B8W1B | 1707709 | FBQ100B8V3B | 2007/2712086 | DAIKIN | 3,7 | 11
100 | J/15 | J | 1.11 | Rezonans | RZQ125B8W1B | 1709446 | FBQ125B8V3B | 2007/2712770 | DAIKIN | 4 | 12
101 | J/16 | J | 1.15 | Sterownia rezonans | SAPKR124EHEA | 00673666 | SAPCR124EHEA | 00171566 | SANYO | 1,2 | 3,5
104 | J/19 | J | 1.7 | Serwerownia | GHM09NLA | C10105098160861115003 | GHM09NLA | C10105098150812120081 | LENNOX | 0,8 | 2,5
105 | J/20 | J | 1.17 | Pokój opisowy rezonansu | GHM12NLA | C101050981708611150045 | GHM12NLA | C101050981808612150006 | LENNOX | 1,1 | 3,2
107 | J/22 | J | 1.126 | RTG | OUGCDCI60RC | 2272462088 | DCI21AQSR410EL | 2272463928 | ELECTRA | 2,3 | 7
108 | J/23 | J | 1.120 | USG/2 | OUDNG17RC | 2282321271 | COMPACT F18EL | 2282216385 | ELECTRA | 1,7 | 5
109 | J/24-1 | J | 1.123 | Pracownia USG | MHM21N | C703011400408223400017 | MHM12N | C703011480308215400049 | LENNOX | 1,1 | 3,2
110 | J/24-2 | J | 1.127 | Pracownia EKG | MHM21N | C703011400408223400017 | MHM09N | C703011480508216400133 | LENNOX | 0,8 | 2,5
111 | J/25 | J | 1.148 | UPS Tomografu | RKS35DZVMB | 6504076/2005 | FHQ35BUV1B | E000669 | DAIKIN | 1,2 | 3,5
112 | J/26 | J | 1.156 | Tomograf | RKS5002V1B | J026288 | FHQ50BVV1B | E011712 | DAIKIN | 1,7 | 5
113 | J/27 | J | 1.156 | Tomograf | RKS5002V1B |  | FHQ50BVV1B | E011640 | DAIKIN | 1,7 | 5
114 | J/28 | J | 1.157 | Sterownia | FTXS35G2V1B |  | FTXS35G2V1B |  | DAIKIN | 1,2 | 3,5
115 | J/29 | J | 3.53 | Pom. techniczne wentylatornia | RCOOL TAC 12 | nieczytelny | RCOOL TAC 12 | 0706201 | RCOOL | 1,1 | 3,2
116 | J/30 | J |  | Pom. Opisowe Tomograf | FLKS35BAVMB |  | FLKS35BAVMB | E002890 | DAIKIN | 1,2 | 3,5
117 | J/31 | J | 1.74 | Tomograf | ROG30L | T000049 | RYA30L | T000266 | FUJI | 2,7 | 8
119 | J/33 | J | -1.138 | Serwerownia | LXIHM12N | D20220245081441130100 | LXIHM12N | D202202450114407120039 | LENNOX | 1,1 | 3,2
120 | J/34 | J | 1.11 | Rezonans | RZQG140C7Y1B | 4405932 | FBQ140L8VEB | 2403934 | DAIKIN | 4,7 | 14
121 | J/35 | J | 3.50 | Zasilacze awaryjne UPS | ITHM24 | D202259040714902160011 | ITHM24 | D2022559040314901160014 | LENNOX
122 | J/36 | J | 1.95 | RTG szczękowy | ROG12LM | E004098 | RSG12LM | E003367 | FUJI | 1,2 | 3,5
123 | J/37 | J | 1.96 | RTG szczękowy | ROG09LM | E004099 | RSG09LM | E003368 | FUJI | 0,8 | 2,5
124 | J/38 | J | 1.103 | Densytometria | ROG12LM | E003381 | RSG12LM | E004097 | FUJI | 1,2 | 3,5
125 | J/39 | J | 1.105 | USG | ROG12LM | E002284 | RSG12LM | E003983 | FUJI | 1,2 | 3,5
126 | J/40 | J | 1.7 |  |  |  | RSG09 |  | FUJI
127 | J/41 | J | 1.81 | Pom. UPS | ROG45LATT | T000855 | RYG45LRTA | T000361 | FUJI
128 | J1/1 | J1 | 1.1 | Serwerownia Bank Krwi | RKS25CVMB | 4900861/2004 | FTKS25CFMB | 2004/4902035 | DAIKIN | 0,8 | 2,5
129 | J1/2 | J1 | -1.3 | UPS piwnica | GHM18NLA |  | GHM18NLA | C101352980511528120002 | LENNOX | 1,7 | 5
130 | J1/3 | J1 |  | Serwerownia Endoskopia | FTKS50FV1B |  | FTKS50FV1B | E004450 | DAIKIN | 1,7 | 5
131 | J1/4 | J1 | 216 | Gabinet Mammografii | JGF12 |  | JGF12 | 25465 | ELECTRA | 1,1 | 3,2
132 | J1/5 | J1 | 218 | USG | JGF12 |  | JGF12 | 25473 | ELECTRA | 1,1 | 3,2
133 | J1/6 | J1 | 3.10 | Laboratorium Analityczne | JGF24 | 20765 | JGF24 | 20869 | ELECTRA | 2,3 | 7
134 | J1/7 | J1 | 1.59 | Endoskopia | S18AQU | 103KAKN00085 |  |  | LG | 1,7 | 5
135 | J1/8 | J1 | 1/2 | Bank Krwi | GHM18NLA | D201430640712411130018 | GHM18NLA | D201430640512411120016 | LENNOX | 1,7 | 5
136 | J1/9 | J1 | 1/8 | Bank Krwi | ROG18LF | E005689 | RSG18LF | E006294 | FUJI | 1,7 | 5
137 | J1/10 | J1 | 1/9 | Bank Krwi | ROG12LM | E008050 | RSG12LM | E014049 | FUJI | 1,1 | 3,2
138 | J1/11 | J1 | 1.24 | Maszynownia poczty pneumatycznej | UU37NVO2 | 408KAE00056 | UJ36NV2 | 407KAVH00103 | LG | 3,5 | 10,5
139 | J1/12 | J1 | 2.33 | Lab. Biol. Molekul. Lodówki niskotemperaturowe | LXIHM12N | D200363750415928130002 | LXIHM12N | D200363750315924120001 | LENNOX
140 | K/1-1 | K | -1.83 | Apteka magazyn żrących | MULTI 2MKS40BVMB | 4015538 |  |  | DAIKIN | 1,1 | 3,2
141 | K/1-2 | K | -1.82 | Apteka magazyn łatwozapalnych | MULTI 2MKS40BVMB | 4015538 |  |  | DAIKIN | 1,1 | 3,2
142 | K/2 | K | -1.69 | Apteka magazyn | RK35CAVMB | E001454/2006 |  |  | DAIKIN | 1,2 | 3,5
143 | K/3 | K | -1.69 | Serwerownia | FHQ100BVV1B | E005179 | RZQ100B8W8B | 2007/1706655 | DAIKIN | 3,3 | 10
144 | K/4 | K | -1.12 | Apteka Centralna Unit Dose | GHM18NLA | C101027071208223130127 | GHM18NLA | C101027071108225130113 | LENNOX | 1,7 | 5
145 | K/5 | K | 1.15 | Sterownia RTG | CS12AF | 002KABG02093 | CS12AF | 002KABG02093 | LG | 1,1 | 3,2
146 | K/6 | K | 1.12 | Sala zabiegowa Angiograf | A5WM15G2 | 20540705-00307 | A5WM15G2 | 20540705-00307 | ACSON | 3,3 | 10
147 | K/7 | K | -1.3 | UPS | A5CK50A | 20533507-00386 | A5CK50A | 20533507-00386 | ACSON | 1,7 | 5
148 | K/8 | K | 1.19 | Pomieszczenie techniczne angiografu | 24AW | 011KAXV00026 | 24AW | 011KAXV00026 | LG | 2,3 | 7
149 | K/9 | K |  | Pom. | BCCH-13E | 6022650 | BCCH-13L |  | ELECTROLUX | 1,2 | 3,5
150 | K/10 | K | -1/2 | Maszynownia dźwigów | HM60NLA | D201451380612527160005 | NHM60NLA | D201428690412413160013 | LENNOX | 4,7 | 14
151 | K/11 | K | -1/66 | Maszynownia dźwigów | HM60NLA | D201451380612527160018 | NHM60NLA | D201428690412413160005 | LENNOX | 4,7 | 14
152 | K/12 | K | -1/35 | Pomieszczenie badań klinicznych | ROG12LMCA | E004204 | RSG12LMCA | E004917 | FUJI | 1,1 | 3,2
153 | K/13 | K |  | Rozdzielnia Elektryczna 2-RNK | A5LC5OC-FCCOB-R | 20532003-00436 |  |  | ACSON | 1,7 | 5
154 | K/14 | K | 1.12 | Gabinet zabiegowy | A5LC15C-ACPOC-R | 20540802-05109 |  |  | ACSON | 1,2 | 3,5
155 | K/15 | K | 1.70 | UPS | ROG 24LF | E001406 | RSG 24LF | E001525 | FUJI | 2,4 | 7,1
156 | K/16 | K | -1.3 | UPS Angiografu | GCDCI80RC410EL | 2272462514 | DC128AQS410EL | 2272459330 | ELECTRA | 1,2 | 3,5
| K/17 | K | -1.3 | UPS Angiografu |  |  |  |  | FUJI ELECTRIC
157 | L/1 | L | -1.07 | UPS | OU-GC DCI60 | 2272462102 | PLATINUM DCI21 | 2272463929 | ELECTRA | 1,7 | 5
158 | L/2 | L | 55 |  | CS18DCI | nieczytelny | CS18DCI | JAA0GBA4013465000294 | RCOOL | 1,7 | 5
159 | L/3 | L | 45 |  | CS12DCI | nieczytelny | CS12DCI | JAA0GBA4013463001013 | RCOOL | 1,1 | 3,2
160 | L/4 | L | 43 |  | CS12DCI | nieczytelny | CS12DCI | JAA0GBA4013463000810 | RCOOL | 1,1 | 3,2
161 | L/5 | L | 1.05 | Pracownia Ortopedyczna | ROG12LU | E000232 | RSG12LU | E000255 | FUJI | 1,2 | 3,5
162 | L/6 | L | 1.06 | Pracownia Ortopedyczna | ROG18LF | E004355 | RSG18LF | E003500 | FUJI | 1,7 | 5
163 | L/7 | L | 1.09 | Pracownia Ortopedyczna | ROG12LU | E000233 | RSG12LU | E000258 | FUJI | 1,2 | 3,5
164 | L/8 | L | 1.23 |  | ROG12LU | E003424 | RSG12LU | E004259 | FUJI | 1,2 | 3,5