## Arkusz1
Załącznik 1a
PAKIET 12 - Wykonanie przeglądów okresowych lamp operacyjnych prod. Drager w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Zestaw lamp operacyjnych z systemem obrazowania | Polaris | 100000006031+100000008760+1103056.011 | Ponadreg. Centrum Chir. Endowaskularnej | 2011 | Drager | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| Lampa operacyjna | Polaris 550 DC (G99188-05) | 100000006031
| Lampa operacyjna | Polaris 700 DC (G99183-05) | 100000008760
| Kamera centralna | Polaris PAL | 1103056.011 PAL
| Ramię spreżynujące lampy | Polaris 500 | 01112410113014
| Ramię spreżynujące lampy | Polaris 700 | 01114010119283
| Zalilacz | Polaris 500/700 | ASBL 0117
2 | Lampa operacyjna | Sola 500 | ASAN-0007 | Oddz. Klin. Ginekologiczno-Położniczy | 2009 | Drager | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
3 | Lampa operacyjna | Sola 500 | ASAN-0008 | Pracownia Hemodynamiki | 2009 | Drager | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
4 | Lampa operacyjna | Sola 700 DC Premium | ASAN-0011 | Blok Porodowy | 2009 | Drager | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
5 | Lampa operacyjna | Sola 700 DC Premium | ASBK-0238 | Oddz. Klin. Ginekologiczno-Położniczy | 2009 | Drager | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
6 | Lampa operacyjna | Sola 700 DC Premium | ASAN-0009 | Pracownia Elektrofizjologii | 2009 | Drager | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
7 | Lampa operacyjna | Sola 700 DC Premium | ASAN-0013 | Pracownia Hemodynamiki | 2009 | Drager | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 13 - Wykonanie przeglądów okresowych lamp operacyjnych prod. Trumpf w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Zestaw lamp operacyjnych z systemem obrazowania | TruVida | 100376347+100445275+100374309+0701006 | Blok Op. Ortopedii Traum. Narząd. Ru | 2006 | Trumpf | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| Kamera centralna | TruVidia | 701006
| Lampa operacyjna | LK iLED3 | 100374309
| Lampa operacyjna | LK iLED5 | 100445275
| Lampa operacyjna | LK iLED5K | 100376347
| Monitor | Color Display 941MP SyneMaster | D019HSHP154521U
2 | Zestaw lamp operacyjnych z systemem obrazowania | TruVida | 100357487+100365654+0703018+0701004+0704005 | Blok Op. Chirurgii Naczyniowej | 2006 | Trumpf | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| Kamera | TruVidia (1395997) | 703018
| Lampa operacyjna | LK iLED5 | 100357487
| Lampa operacyjna | LK iLED5 | 100365654
| Monitor | Color Display 941MP SyneMaster | D019HSHP144514Y
| Ramię kamery | TruVidia (1396027) | 704005
| Sterownik | TruVidia | 701004
3 | Zestaw lamp operacyjnych z systemem obrazowania | TruVida | 100357486+100369156+0703004+brak+0704001 | Blok Op. Chirurgii Naczyniowej | 2006 | Trumpf | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| Kamera | TruVidia (1395997) | 703004
| Lampa operacyjna | LK iLED5 | 100369156
| Lampa operacyjna | LK iLED5 | 100357486
| Monitor | Color Display 941MP SyneMaster | D019HSHP154500Z
| Ramię kamery | TruVidia (1396027) | 704001
| Sterownik | TruVidia | brak
4 | Zestaw lamp operacyjnych z systemem obrazowania | TruVida | 100376348+100445263+100378728+0701018 | Blok Op. Ortopedii Traum. Narząd. Ru | 2006 | Trumpf | 12 miees. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| Kamera centralna | TruVidia | 701018
| Lampa operacyjna | LK iLED3 | 100378728
| Lampa operacyjna | LK iLED5 | 100445263
| Lampa operacyjna | LK iLED5K | 100376348
| Monitor | Color Display 941MP SyneMaster | D013HSHP154493B
5 | Zestaw lamp operacyjnych z systemem obrazowania | TruVida | 100369158+100369167+0703010+0701008+0704009 | Blok Op. Kardiochirurgii | 2006 | Trumpf | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| Kamera | TruVidia (1395997) | 703010
| Lampa operacyjna | LK iLED5 | 100369158
| Lampa operacyjna | LK iLED5 | 100369167
| Monitor | Color Display 941MP SyneMaster | D019HSHP154506N
| Ramię kamery | TruVidia (1396027) | 704009
| Sterownik | TruVidia | 703008
6 | Zestaw lamp operacyjnych z systemem obrazowania | TruVida | 100369164+100270166+0703005+0703002+0704000 | Blok Op. Kardiochirurgii | 2006 | Trumpf | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| Kamera | TruVidia (1395997) | 703005
| Lampa operacyjna | LK iLED5 | 100270166
| Lampa operacyjna | LK iLED5 | 100369164
| Monitor | Color Display 941MP SyneMaster | D019HSHP154516P
| Ramię kamery | TruVidia (1396027) | 704000
| Sterownik | TruVidia | 703002
7 | Lampa operacyjna | Helion S0376249 | 100000000015459 | Pracownia Hemodynamiki | 2011 | Trumpf | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 14 - Wykonanie przeglądów okresowych stołów operacyjnych prod. Brumaba w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Stół operacyjny | Genius | STA-1125 | Oddz. Klin. Okulistyczny | 2011 | BRUMABA | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
2 | Stół operacyjny | Genius | STN-1026 | Oddz. Klin. Okulistyczny Dziecięcy | 2011 | BRUMABA | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
3 | Stół operacyjny | Genius | STA-1124 | Sala Op.Przykliniczna Okulistyczna | 2011 | BRUMABA | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
4 | Stół operacyjny | Genius | STA-1126 | Sala Op.Przykliniczna Okulistyczna | 2011 | BRUMABA | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
5 | Stół operacyjny | Genius | STA-1127 | Sala Op.Przykliniczna Okulistyczna | 2011 | BRUMABA | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
6 | Stół operacyjny | Genius | STA-1128 | Sala Op.Przykliniczna Okulistyczna | 2011 | BRUMABA | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 15 - Wykonanie przeglądów okresowych stołów operacyjnych prod. Famed w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Stół operacyjno - zabiegowy, mobilny | SZ-01.5 (TYP SO10) | 1207/00871 | Oddz. Klin. Chirurgii Szczękowo-Twarzowej | 2007 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
2 | Stół operacyjny | SU-03.0 | 0207/00442 | Oddz. Klin. Chir. Urazowo-Ortoped.Ch.Ogóln.(Chirurgia Ręki) | 2007 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
3 | Stół operacyjny | SU-07O/N-538/05 | 1205/00019 | Dział Diagnostyki Endoskopowej | 2005 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
4 | Stół operacyjny | SU-08 | 1207/00042 | Szpitalny Oddział Ratunkowy-Klin.Med.Rat | 2007 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 2019-02-28
5 | Stół operacyjny | SU-08 | 0907/00036 | Szpitalny Oddział Ratunkowy-Klin.Med.Rat | 2007 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 2019-02-28
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 16 - Wykonanie przeglądów okresowych stołów operacyjnych prod. Trident Med. w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Stół operacyjny | Dr Max 7000s | A158-K2-0002 | Blok Porodowy | 2011 | Trident Med. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
2 | Stół operacyjny | Dr Max 7000s | A158-K2-0003 | Blok Porodowy | 2011 | Trident Med. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
3 | Stół operacyjny | Dr Max 7000s | A158-K2-0004 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2011 | Trident Med. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 19 - Wykonanie przeglądów okresowych urządzeń do automatycznego ucisku klatki piersiowej różnych producentów w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Urządzenie do automatycznego ucisku klatki piersiowej | AutoPuls | 11397R | Szpitalny Oddział Ratunkowy-Klin.Med.Rat | 2009 | Zoll | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
2 | Urządzenie do automatycznego ucisku klatki piersiowej | AutoPuls Plus | 40059 | Pracownia Hemodynamiki | 2011 | Zoll | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
3 | Urządzenie do automatycznego ucisku klatki piersiowej | LUCAS TM | 14074180 | Pracownia Hemodynamiki | 2007 | JOLIFE AB | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 20 - Wykonanie przeglądów okresowych aparatów do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii prod DORC w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Aparat do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii | associate 2500 6700.C | 201151779 + 0967 + 00298 | Sala Op.Przykliniczna Okulistyczna | 2011 | DORC | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| Kroplówka automatyczna | - | 0967 |  |  |  |  | 30 dni od daty zawarcia umowy
| Sterownik nożny | - | 00298 |  |  |  |  | 30 dni od daty zawarcia umowy
2 | Aparat do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii | associate 2500 6700.C | 200751455 | Sala Op.Przykliniczna Okulistyczna | 2007 | DORC | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| Kompresor | Silent Blue | 000709454 |  |  |  |  | 30 dni od daty zawarcia umowy
| Kroplówka automatyczna | - | 0756 |  |  |  |  | 30 dni od daty zawarcia umowy
| Sterownik nożny | - | 1.0892 |  |  |  |  | 30 dni od daty zawarcia umowy
| Źródło światła | Xenon Brightstar | 200883456 (200783408) |  |  |  |  | 30 dni od daty zawarcia umowy
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 21 - Wykonanie przeglądów okresowych aparatu do fakoemulsyfikacji oraz lasera okulistycznego prod. Alcon w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Częst. przeglądu | Częstotliwość. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Aparat do fakoemulsyfikacji | Infiniti Vision System | 0802331001X + 7307X + 9501X + 8710X1 + 1105X | Sala Op.Przykliniczna Okulistyczna | 2008 | Alcon | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
2 | Laser okulistyczny | PurePoint | 1203028101X | Sala Op.Przykliniczna Okulistyczna | 2012 | Alcon | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 25 - Wykonanie przeglądów okresowych lamp medycznych prod. Famed w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Lampa zabiegowa 3-ogniskowa statywowa | Fam-Lux LO-03.3 | 1206/00037 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2006 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
2 | Lampa zabiegowa 3-ogniskowa statywowa | Fam-Lux LO-03.3 | 1206/00032 | Oddz. Klin. Angiologii, Nad.Tętn, Diabet. | 2006 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
3 | Lampa zabiegowa 3-ogniskowa statywowa | Fam-Lux LO-03.3 | 1206/00030 | Oddz. Klin. Chir.Naczyniowej, Chir.Ogólnej | 2006 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
4 | Lampa zabiegowa 3-ogniskowa statywowa | Fam-Lux LO-03.3 | 0208/00318 | Oddz. Klin. Chirurgii Szczękowo-Twarzowej | 2008 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
5 | Lampa zabiegowa 3-ogniskowa statywowa | Fam-Lux LO-03.3 | 1206/00036 | Oddz. Klin. Neurochirurgiczny z P-oddz.IOM |  | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
6 | Lampa zabiegowa 3-ogniskowa statywowa | Fam-Lux LO-03.3 | 1206/00033 | Oddz. Klin. Urologiczny | 2006 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
7 | Lampa zabiegowa 3-ogniskowa statywowa | Fam-Lux LO-03.3 | 1206/00031 | Oddz. Klin.Chir.Małoinwazyjnej i Proktol. | 2006 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
8 | Lampa zabiegowa 3-ogniskowa statywowa | Fam-Lux LO-03.3 | 0608/00356 | Szpitalny Oddział Ratunkowy-Klin.Med.Rat | 2008 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 24 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
9 | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym | Scan-LUX LB-01.3 | 0507/00163 | Dział Anestezjologii |  | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
10 | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym | Scan-LUX LB-01.3 | 0607/00170 | Endoskopowa Pracownia Diagnostyczna KLU | 2007 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
11 | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym | Scan-LUX LB-01.3 | 0208/00302 | Oddz. Klin. Chir. Urazowo-Ortoped.Ch.Ogóln.(Chirurgia Ręki) | 2008 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
12 | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym | Scan-LUX LB-01.3 | 0208/00301 | Oddz. Klin. Chir. Urazowo-Ortoped.Ch.Ogóln.(Chirurgia Ręki) | 2008 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
13 | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym | Scan-LUX LB-01.3 | 1207/00270 | Oddz. Klin. Chir. Urazowo-Ortoped.Ch.Ogóln.(Chirurgia Ręki) | 2007 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
14 | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym | Scan-LUX LB-01.3 | 0208/00300 | Oddz. Klin. Chir. Urazowo-Ortoped.Ch.Ogóln.(Chirurgia Ręki) | 2007 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
15 | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym | Scan-LUX LB-01.3 | 0208/00299 | Oddz. Klin. Chir. Urazowo-Ortoped.Ch.Ogóln.(Chirurgia Ręki) | 2007 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
16 | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym | Scan-LUX LB-01.3 | 1206/00099 | Oddz. Klin. Chir. Urazowo-Ortopedycznej | 2006 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
17 | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym | Scan-LUX LB-01.3 | 1106/00096 | Oddz. Klin. Chir. Urazowo-Ortopedycznej | 2006 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
18 | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym | Scan-LUX LB-01.3 | 1206/00102 | Oddz. Klin. Chir. Urazowo-Ortopedycznej | 2006 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
19 | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym | Scan-LUX LB-01.3 | 1206/00104 | Oddz. Klin. Chir.Naczyniowej, Chir.Ogólnej | 2006 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
20 | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym | Scan-LUX LB-01.3 | 1206/00106 | Oddz. Klin. Chir.Ogólnej, Ch.Onkologicznej | 2006 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
21 | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym | Scan-LUX LB-01.3 | 0208/00288 | Oddz. Klin. Chirurgii Szczękowo-Twarzowej | 2008 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
22 | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym | Scan-LUX LB-01.3 | 0208/00296 | Oddz. Klin. Chirurgii Szczękowo-Twarzowej | 2008 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
23 | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym | Scan-LUX LB-01.3 | 0208/00277 | Oddz. Klin. Chirurgii Szczękowo-Twarzowej | 2008 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
24 | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym | Scan-LUX LB-01.3 | 0208/00298 | Oddz. Klin. Chirurgii Szczękowo-Twarzowej | 2008 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
25 | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym | Scan-LUX LB-01.3 | 0507/00164 | Oddz. Klin. Neurochirurgiczny z P-oddz.IOM | 2007 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
26 | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym | Scan-LUX LB-01.3 | 0208/00295 | Oddz. Klin. Otolaryng. z P-oddz. Ot.Dziec. | 2008 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
27 | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym | Scan-LUX LB-01.3 | 0208/00287 | Oddz. Klin. Otolaryng. z P-oddz. Ot.Dziec. | 2008 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
28 | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym | Scan-LUX LB-01.3 | 0208/00297 | Oddz. Klin. Otolaryng. z P-oddz. Ot.Dziec. | 2008 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
29 | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym | Scan-LUX LB-01.3 | 1206/00100 | Oddz. Klin. Reumatologii i Chorób Wewn. | 2006 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
30 | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym | Scan-LUX LB-01.3 | 1206/00108 | Oddz. Klin. Urologiczny | 2006 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
31 | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym | Scan-LUX LB-01.3 | 0607/00169 | Oddz. Klin.Chir.Małoinwazyjnej i Proktol. | 2007 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
32 | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym | Scan-LUX LB-01.3 | 0607/00168 | Oddz. Klin.Chir.Małoinwazyjnej i Proktol. | 2007 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
33 | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym | Scan-LUX LB-01.3 | 1206/00103 | Oddz. Klin.Chir.Małoinwazyjnej i Proktol. | 2006 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
34 | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym | Scan-LUX LB-01.3 | 1206/00105 | Oddz. Klin.Gastroent.Hepatologii,Ch.Metab | 2006 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
35 | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym | Scan-LUX LB-01.3 | 1206/00101 | Oddz. Klin.Gastroent.Hepatologii,Ch.Metab | 2006 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
36 | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym | Scan-LUX LB-01.3 | 0507/00165 | Pracownia Badań Urodynamicznych KLU | 2007 | FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 26 - Wykonanie przeglądów okresowych amp medycznych róznych producentów w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | LAMPA BEZCIENIOWA | Dentaplus Maxi T5654 ELD I IR | 1 | Prosektorium | 2009 | D-TEC | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
2 | LAMPA BEZCIENIOWA | Dentaplus Maxi T5654 ELD I IR | 2 | Prosektorium | 2009 | D-TEC | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
3 | Lampa operacyjna | Mach 130 | 017015-1 | Pracownia Hemodynamiki | 2009 | KENEX (Electro-Medical) | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
4 | Lampa solux statywowa | LSC | 557/78 | Oddz. Klin. Chir. Urazowo-Ortoped.Ch.Ogóln.(Chirurgia Ręki) | 1978 | Zalimp Warszawa | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
5 | Lampa Zabiegowa | Bak Med | 090059 | Pracownia Tomografii Komputerowej |  | BAK MED | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
6 | Lampa Zabiegowa | D300 mobilna | 5738050-P32842 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2009 | Berchtold / Niemcy | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
7 | Lampa Zabiegowa | D300 mobilna | 5738050 P32840 | Pracownia Naczyniowa |  | Berchtold / Niemcy | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
8 | Lampa Zabiegowa | D300 mobilna | 5738050 P32839 | Pracownia Rezonansu Magnetycznego |  | Berchtold / Niemcy | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
9 | Lampa zabiegowa statywowa z zasilaczem akumulatorowym | BHS-175A | 20030668 | Poradnia Chirurgii Onkologicznej | 2003 | Famed Łódź | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
10 | Lampa zabiegowa statywowa z zasilaczem akumulatorowym | BHS-175A | 20030669 | Przykl. Porad. Chirurgii Urazowo-Ortoped. | 2003 | Famed Łódź | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 33- Wykonanie przegląów okresowych aparatów EEG prod. Elmiko w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Aparat EEG | Digi Track typ DT-2004 | 20410228 | Oddz.Klin. Neonatologiczny z Oddz. ITN | 2004 | ELMIKO MEDICAL Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
2 | Aparat EEG | Digi Track typ DT-2004 | 20404206 | Przykl. Porad. Neurologiczna | 2004 | ELMIKO MEDICAL Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 34- Wykonanie przegląów okresowych aparatów EEG prod. Nicolet Biomedica w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Aparat EEG | NicoletOne nEEG | OJ080547 | Oddz. Klin. Neurologii, Udarowy | 2007 | Nicolet Biomedical Inc., USA | 12 mies. | 2019-03-12
2 | Aparat EEG | NicoletOne vEEG | PN080371 | Oddz. Klin. Neurologii, Udarowy | 2007 | Nicolet Biomedical Inc., USA | 12 mies. | 2019-03-12
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 35- Wykonanie przegląów okresowych zestawu do badań izokinetycznych prod. Biodex Medical w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Zestaw do badań izokinetycznych | 835-210 | SN: 12002684 | Oddz. Klin. Chir. Urazowo-Ortoped.Ch.Ogóln.(Chirurgia Ręki) | 2008 | Biodex Medical (USA) | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
2 | Platforma balansowa | Balance System SD | 9081389 | Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji | 2010 | Biodex Medical (USA) | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
3 | Bieżnia do nauki chodu | GT2 | 1002718 | Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji | 2010 | Biodex Medical (USA) | 12 mies. | 2019-04-16
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 36- Wykonanie przegląów okresowych wstrzykiwaczy kontrastu prod. Liebel w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Wstrzykiwacz kontrastu | Angiomat Illumena | CI0810C013 | Blok Op. Chirurgii Naczyniowej | 2010 | Liebel-flarsheim | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
2 | Wstrzykiwacz kontrastu | Angiomat Illumena | CI0209C063 | Ponadreg. Centrum Chir. Endowaskularnej | 2010 | Liebel-flarsheim | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 37- Wykonanie przegląów okresowych wstrzykiwaczy kontrastu prod. Bracco w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Wstrzykiwacz kontrastu | CT Express 4D | R0013088-1014 | Pracownia Tomografii Komputerowej | 2014 | Bracco Injeneering | 12 mies. | 2019-04-19
2 | Wstrzykiwacz kontrastu | CT Express 4D | R0013087-1014 | Pracownia Tomografii Komputerowej | 2014 | Bracco Injeneering | 12 mies. | 2019-04-19
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 42- Wykonanie przegląów okresowych lasera do stymulacji Neurolas w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Laser do stymulacji potencjałów wywołanych | Neurolas | NL8AS101A (NL-0812-01) | Oddz. Klin. Neurologii, Udarowy | 2008 | El.En. S.p.A. | 12 mies. | 2019-03-12
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 43- Wykonanie przegląów okresowych lasera holomowego w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Laser holmowy | Stonelight HPS | TGM08 | Dział Diagnostyki Endoskopowej | 2006 | Laseroscope (USA) | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 44- Wykonanie przegląów okresowych laserów okulistycznych prod. ARC Laser w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Laser okulistyczny | Classic KTP 532nm | 701626 | Oddz. Klin. Okulistyczny | 2014 | ARC Laser | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
2 | Laser okulistyczny | FOX 810nm | 601594-AAA | Oddz. Klin. Okulistyczny | 2009 | ARC Laser | 12 mies. | 2018-10-23
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 45- Wykonanie przegląów okresowych lasera okulistycznego IRIDEX w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Laser okulistyczny | IRIDEX OcuLight GL | GL13373B | Poradnia Przykl. Okulistyczna | 1999 | Iris Medical | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 46- Wykonanie przegląów okresowych lasera okulistycznego SLT Solutis w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Laser okulistyczny | SLT Solutis | 5703039 | Poradnia Przykl. Okulistyczna | 2012 | Quantel Medical | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 47- Wykonanie przegląów okresowych lasera okulistycznego YAG ¦Switch w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Laser okulistyczny | YAG Q-Switch | YAG 40 | Poradnia Przykl. Okulistyczna | 2009 | Lightmed | 12 mies. | 2019-03-14
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 48- Wykonanie przegląów okresowych lasera terapeutycznego LT1000 w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Laser terapeutyczny | LT 1000 | 7030051 | Oddz. Klin. Chir. Urazowo-Ortoped.Ch.Ogóln.(Chirurgia Ręki) | 1995 | Inco Laser | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 49- Wykonanie przegląów okresowych lasera urologicznego OmniPulse w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Laser urologiczny Holmowo:YAG-owy | OmniPulse TM MAX 80W, REF 1210-VHP | T-885/5.387.211 | Dział Diagnostyki Endoskopowej | 2005 | Trimedyne Inc. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 50- Wykonanie przegląów okresowych lasera zielonego prod. Wolf w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Laser Zielony | GREEN LIGHT TM HPS | HPS2263 | Dział Diagnostyki Endoskopowej | 2007 | WOLF | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA