## 4
pakiet 4
Lp. | Nazwa | jm | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto
1 | Nebulizator jednorazowy z możliwością podłączenia do układu oddechowego pacjenta z możliwością inhalacji przez maskę noworodka | szt | 100
[5 empty] | Suma: | 0 |  | 0

## 11
pakiet 11- Akcesoria do kardiomonitora typu MP30 z modułem pomiarowym (2 z możliwością pomiaru spirometrii) (Producent PHILIPS)
Lp. | Nazwa | jm | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto
1 | Kaniula donosowa CO2 dla pacjentów zaintubowanych, zestaw łącznika oddechu typu H, ET=<4mm , dla noworodków (1 op=10 szt.) | op | 3
2 | Elektrody EKG 3 odprowadzeniowe dla noworodków (1op -300szt) | op | 2
3 | Mankiety jednorazowe do NIBP w rozmiarach 2, 3, 4 (1op – 40szt) | op | 6
4 | Kaniula donosowa CO2/O2 dla noworodków niezaintubowanych (1 op – 10szt) | op | 3
5 | Łącznik układu oddechowego dla noworodków dla jednego pacjenta (1op – 10 szt) | op | 3
6 | Czujnik SpO2 jednorazowy noworodkowy, kabel dł. min.0,9m na dłoń lub stopę o wadze<3kg (1op – 20 szt.) | op | 10
7 | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, bezklejowy, hypoalergiczny dla szczególnie wrażliwej skóry, waga od 1,5kg do 5kg, zapinany za pomocą 2 pasków, sensor w technologii typu OxiMax (1op - 24szt) | op | 4
[5 empty] | Suma: | 0 |  | 0

## 12
pakiet 12
Lp. | Nazwa | jm | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto
1 | Miarka do mierzenia obwodów, zakres pomiaru min. 0-100cm, szer. min.2cm, dokładność pomiaru 1mm, papierowa, jednorazowa | szt | 5000
2 | Pojemnik - zbiorniczek na siarę jednorazowy z podziałką umożliwiający zbieranie małych porcji siary. | szt | 1000
[5 empty] | Suma: | 0 |  | 0

## 13
pakiet 13 - Akcesoria do kardiomonitora typu F-CU8-11-VG1 (Producent DATEX - OHMEDA)
Lp. | Nazwa | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto
1. | Osłonki do czujników centralnych, 1 op. 100szt | 5 | op
2. | Czujnik temperatury powierzchniowy, dla dorosłych i dzieci, jednorazowy | 50 | szt.
3. | Czujnik temperatury centralny, pediatryczny, 9 F, jednorazowy | 50 | szt.
4. | Czujnik temperatury centralny, dla dorosłych, 12 F, jednorazowy | 25 | szt.
5. | Czujnik temperatury do ucha, z gąbką, dla dorosłych, jednorazowy | 100 | szt.
6. | Czujnik temperatury do ucha, z gąbką, pediatryczny, jednorazowy | 100 | szt.
7. | Mankiet typu NIBP, CLASSIC-CUF, niemowlęcy, 8-13 cm, jednopacjentowy, 2-tubowy, | 50 | szt.
8. | Mankiet typu NIBP, CLASSIC-CUF, pediatryczny, 12-19 cm, jednopacjentowy, 2-tubowy, | 50 | szt.
9. | Mankiet typu NIBP, CLASSIC-CUF, dla dorosłych, mały, 17-25 cm, jednopacjentowy, 2-tubowy, | 10 | szt.
10. | Mankiet typu NIBP, CLASSIC-CUF, dla dorosłych, standard, 23-33 cm, jednopacjentowy, 2-tubowy, | 10 | szt.
11. | Mankiet typu NIBP, CLASSIC-CUF, dla dorosłych, długi,23-33 cm, jednopacjentowy, 2-tubowy, | 10 | szt.
12. | Mankiet typu NIBP, CLASSIC-CUF, dla dorosłych, duży, 31-40 cm, jednopacjentowy, 2-tubowy, | 10 | szt.
13. | Mankiet typu NIBP, CLASSIC-CUF, dla dorosłych, duży,długi,31-40 cm, jednopacjentowy, 2-tubowy, | 10 | szt.
14. | Mankiet typu NIBP, CLASSIC-CUF, dla dorosłych, na udo, 38-50 cm, jednopacjentowy, 2-tubowy, | 10 | szt.
15. | Mankiet typu NIBP, neonatologiczny, rozm. 3-6 cm, kolor pomarańczowo-biały, 1-tubowy ze złączem luer-slip, wolny od lateksu, z piktogramem np. postaci zwierząt, rozmiarem podanym w cm oraz skalą (indeksem) prawidłowego dopasowania rozmiaru obwodu ramienia pacjenta oznaczonym na mankiecie. Mankiet rekomendowany do ograniczonego, wielokrotnego użycia - jednopacjentowy, wykonany z delikatnego materiału, łatwego do utrzymania w czystości. | 250 | szt.
16. | Mankiet typu NIBP, neonatologiczny, rozm. 4-8 cm, kolor niebiesko-biały, 1-tubowy ze złączem luer-slip, wolny od lateksu, z piktogramem np. postaci zwierząt, rozmiarem podanym w cm oraz skalą (indeksem) prawidłowego dopasowania rozmiaru obwodu ramienia pacjenta oznaczonym na mankiecie. Mankiet rekomendowany do ograniczonego, wielokrotnego użycia - jednopacjentowy, wykonany z delikatnego materiału, łatwego do utrzymania w czystości. | 250 | szt.
17. | Mankiet typu NIBP, neonatologiczny, rozm. 5-11 cm, kolor zielono-biały, 1-tubowy ze złączem luer-slip, wolny od lateksu, z piktogramem np. postaci zwierząt, rozmiarem podanym w cm oraz skalą (indeksem) prawidłowego dopasowania rozmiaru obwodu ramienia pacjenta oznaczonym na mankiecie. Mankiet rekomendowany do ograniczonego, wielokrotnego użycia - jednopacjentowy, wykonany z delikatnego materiału, łatwego do utrzymania w czystości. | 250 | szt.
18. | Mankiet typu NIBP, neonatologiczny, rozm.7-13 cm, kolor granatowo-biały, 1-tubowy ze złączem luer-slip, wolny od lateksu, z piktogramem np. postaci zwierząt, rozmiarem podanym w cm oraz skalą (indeksem) prawidłowego dopasowania rozmiaru obwodu ramienia pacjenta oznaczonym na mankiecie. Mankiet rekomendowany do ograniczonego, wielokrotnego użycia - jednopacjentowy, wykonany z delikatnego materiału, łatwego do utrzymania w czystości. | 250 | szt.
19. | Mankiet typu NIBP, neonatologiczny, rozm.8-15 cm, kolor granatowo-biały, 1-tubowy ze złączem luer-slip, wolny od lateksu, z piktogramem np. postaci zwierząt, rozmiarem podanym w cm oraz skalą (indeksem) prawidłowego dopasowania rozmiaru obwodu ramienia pacjenta oznaczonym na mankiecie. Mankiet rekomendowany do ograniczonego, wielokrotnego użycia - jednopacjentowy, wykonany z delikatnego materiału, łatwego do utrzymania w czystości. | 250 | szt.
20. | Jednopacjentowy czujnik saturacji w technologii Masimo dla pacjentów o wadze <3kg>40 kg, dł. 90cm | 100 | szt.
21. | Linia próbkująca 3 m, opak.=10 szt., do kapno oraz gazów anestetycznych | 250 | op
23. | Linia próbkująca 3m, czujnik D-link, 1 linia do spirometrii | 250 | szt.
[5 empty] | Suma | 0 |  | 0