DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. UE/USK/DZP/PN-374/2018 Wrocław, dnia 30.11.2018 r. Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku – powtórzenie nr sprawy: UE/USK/DZP/PN-374/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz.1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 9 – Macerator do pieluch

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie jest wyrobem medycznym, posiadające deklarację zgodności CE? Urządzenia typu macerator nie są wyrobami medycznymi i nie posiadają wpisu do rejestru wyrobów medycznych.

Odp. Zamawiający dopuści również

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 9 – Macerator do pieluch

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 430mm szer. x 620mm gł. x 940mm wys., posiadające obudowę ze stali nierdzewnej (ściany) oraz wytrzymałego tworzywa sztucznego (panel główny/pokrywa) z systemem antybakteryjnym?

Odp. Zamawiający dopuści również

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 9 – Macerator do pieluch

Czy Zamawiający dopuści macerator otwierany i zamykany za pomocą uchwytu łokciowego? Takie rozwiązanie nie ogranicza w żaden sposób ruchów osoby obsługującej urządzenie, ponieważ otwarcie jak i zamknięcie komory odbywa się poprzez dotknięcie specjalnego uchwytu łokciem. Specjalny uchwyt tzw. łokciowy pełni jednocześnie funkcję zatrzasku i gwarantuje idealną szczelność komory. Dodatkowo górna pokrywa wykonana jest z tworzywa z wbudowaną barierą antybakteryjną. Czujniki podczerwieni ulegają częstym awariom, co zwiększa koszty eksploatacji urządzenia.

Odp. Zamawiający dopuści również

Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 9 – Macerator do pieluch

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające stałe zużycie wody wynoszące 30l? W przypadku możliwości regulacji zużycia wody istnieje ryzyko nie dostosowania odpowiedniej ilości wody do ilości macerowanych pieluch, co może doprowadzić do zapchania kanalizacji.

Odp. Zamawiający dopuści również

Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 9 – Macerator do pieluch

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaniem informacji o błędach za pomocą diod LED?

Odp. Zamawiający dopuści również

Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 9 – Macerator do pieluch

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało silnik o mocy max.1,3kW? Macerator posiadający taki silnik gwarantuje  mniejsze zużycie prądu, a jego moc jest wystarczająca do pełnej maceracji pieluch.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 9 – Macerator do pieluch

Czy Zamawiający wymaga, aby zbiornik wodny z tworzywa sztucznego był zabudowany  w urządzeniu i był odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego jako zewnętrzny element doczepiony do obudowy może łatwo ulec uszkodzeniu.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 9 - Macerator do pieluch

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §4, pkt. 7 „ W przypadku awarii przedłużającej się ponad 21dni robocze lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych niniejszą umową lub wyższych).

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu nr 9 - Macerator do pieluch

Czy Zamawiający dopuści w celu potwierdzenia spełnienia parametrów wymaganych dostarczenie folderów informacyjnych autoryzowanego dystrybutora?

Odp. Zamawiający dopuści również

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych