Sygn. USK/DZP/PN-342/2018	                                                   			                    Wrocław, 2019-01-10

Dotyczy:  Dostawa sprzętu  specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki ; USK/DZP/PN-342/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie nr 1 – dot. pakietu 4 pozycja 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 4 Pozycji 2 Cannuli prostej 20G (0,06 mm) z silikonową osłonką zamiast Cannuli 23G (0,06mm)

Odpowiedź :

Nie

Pytanie nr 2 – dot. pakietu 4 pozycja 2

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia kartą techniczną, iż w serwecie operacyjnej otwór wypełniony jest folią antybakteryjną z jonami aktywnego srebra.

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych