## 2
pakiet 2 - Akcesoria do stanowisk do resuscytacji noworodków typu GIRAFFE (producent OHMEDA MEDICAL)
Lp. | Nazwa | jednostka | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto
1 | Jednorazowa maska do resuscytacji o średnicy 60mm typu RD806, 50mm typu RD805, 40mm typu RD804, 32mm typu RD803 – do wyboru | szt. | 150
2 | Jednorazowy zielony dren z końcówkami umożliwiający połączenie mieszalnika gazów z urządzeniem do resuscytacji NEOPUFF | szt. | 150
3 | Czujnik temperatury jednorazowy GIRAFFE REF typu 6600-0873-700 | op a 10 sztuk | 5
4 | Ramię z końcówką do prowadzenia oddech zastępczego (możliwość ustawienia dodatniego ciśnienia) jednorazowe typu 900RDO10 | szt. | 1000
5 | Czujnik saturacji SpO2 jednorazowy MASIMO <3kg do >40kg | szt. | 1500
Suma: | [5 empty] | 0 |  | 0

## 11
pakiet 11- Akcesoria do kardiomonitora typu MP30 z modułem pomiarowym (2 z możliwością pomiaru spirometrii) (Producent PHILIPS)
Lp. | Nazwa | jm | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto
1 | Kaniula donosowa CO2 dla pacjentów zaintubowanych, zestaw łącznika oddechu typu H, ET=<4mm , dla noworodków (1 op=10 szt.) | op | 3
2 | Elektrody EKG 3 odprowadzeniowe dla noworodków (1op -300szt) | op | 2
3 | Mankiety jednorazowe do NIBP w rozmiarach 2, 3, 4 (1op – 40szt) | op | 6
4 | Kaniula donosowa CO2/O2 dla noworodków niezaintubowanych (1 op – 10szt) | op | 3
5 | Łącznik układu oddechowego dla noworodków dla jednego pacjenta (1op – 10 szt) | op | 3
6 | Czujnik SpO2 jednorazowy noworodkowy, kabel dł. min.0,9m na dłoń lub stopę o wadze<3kg (1op – 20 szt.) | op | 10
7 | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, bezklejowy, hypoalergiczny dla szczególnie wrażliwej skóry, waga od 1,5kg do 5kg, zapinany za pomocą 2 pasków, sensor w technologii typu OxiMax (1op - 24szt) | op | 4
[5 empty] | Suma: | 0 |  | 0

## 12
pakiet 12
Lp. | Nazwa | jm | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto
1 | Miarka do mierzenia obwodów, zakres pomiaru min. 0-100cm, szer. min.2cm, dokładność pomiaru 1mm, papierowa, jednorazowa | szt | 5000
2 | Pojemnik - zbiorniczek na siarę jednorazowy z podziałką umożliwiający zbieranie małych porcji siary. | szt | 1000
[5 empty] | Suma: | 0 |  | 0