Sygn. USK/DZP/PN-358/2018	                                                   			                    Wrocław, 2019-02-04

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE-przetarg roczny ; USK/DZP/PN-358/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet 7 poz. 1

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 pakietu 7 prowadników hydrofilnych o dostępnych śr. 0.018”, 0.035”, 0.038” o końcówce prostej i zagiętej. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź :

Tak

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet 7 poz. 3

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 3 pakietu 7 prowadników sztywnych typu amplatz o dostępnych śr. 0.025”, 0.032”, 0.035”. Pozostały parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź :

Tak

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet 7 poz. 7

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 7 pakietu 7 introducerów transseptalnych typu Mullins o długości: 63-85cm z poszerzadłem o długości 68-90,5cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź :

Tak

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet 7a poz. 16 i pakiet 31 poz. 16

- Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z pakietu 7a i pakietu 31 poz. 16

Odpowiedź :

Patrz modyfikacja SIWZ 25.01.2019r.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet 31 poz. 7

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 7 pakietu 31 prowadników obwodowych sztywnych o dostępnych śr. 0.025”, 0.032” i 0.035”

Odpowiedź :

Tak

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet 31 poz. 8,9

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 8 i 9 pakietu 31 protez naczyniowych z PTFE o grubości ściany 0.47mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź :

Tak

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 31 poz. 12

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego  w pozycji 12 pakietu 31 igieł Chiba używanych do biopsji aspiracyjnej o następujących rozmiarach: 18G, 20G, 21G, 22G długość 10, 15, 20 cm

Odpowiedź :

Tak

Dotyczy przedmiotu zamówienia –pakiet 31a poz. 17

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego  w pozycji 17 pakietu 31a spiral embolizacyjnych obwodowych typu: Tornado, Mreye, Nester wykonanych z platyny i z materiału aferromagnetycznego Inconel z kosmkami dakronowymi.. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź :

Tak

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych