Sygn. USK/DZP/PN-358/2018	                                                   			                    Wrocław, 2019-02-04

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE-przetarg roczny ; USK/DZP/PN-358/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pakiet 25

Pętla do usuwania stentów

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania pętle o średnicy 5-10-20-25-30-35 mm i długości 125 cm wyposażoną w introducer o długości 110 oraz średnicy 2-4-7mm i długości 175cm wyposażoną w introducer o długości 150cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pakiet 44

Kuwety pomiarowe do aparatu ACT

Prosimy o podanie nazwy aparatu, do którego wymagane są kuwety ACT.

Odpowiedź :

Aparat HEMOCHRON Jr.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych