Wrocław, 2019-01-24

POSTĘPOWANIE NR : USK/DSZ/60/01/2019 z dnia 2019-01-22

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

TEMAT: Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Neurologii: fotel do dializ - 2 szt., stacja diagnostyczna do pomiaru parametrów życiowych - 1 szt.

Pytania:

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania fotel bez półki bocznej?

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

- W opisie parametrów technicznych są 2 pozycje, wieszak na podkład w rolce i uchwyt na podkłady jednorazowe w rolce,  które  opisują to samo, gdyż wieszak i uchwyt realizują tę samą funkcję. Czy Zamawiający wymaga dwóch podkładów?  Czy Zamawiający dopuści do postepowania  fotel wyposażony w jedno z tych rozwiązań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i prostuje omyłkę pisarską. Zamawiający wymaga dostarczenia fotela z 1 wieszakiem/uchwytem na podkłady jednorazowe w rolce.

- Czy Zamawiający wymaga dostarczenia  próbek materiałów, czy ze względu na elektroniczny sposób złożenia oferty, dołączenia do oferty palety kolorów dostępnych obić?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty wzornika kolorów obić w wersji elektronicznej, jednocześnie oczekując dostarczenia wzornika do dwóch dni roboczych po wyborze najkorzystniejszej oferty oraz że nie wpłynie to na termin realizacji zamówienia. Termin realizacji dostawy zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.