Wrocław, 2019-01-23

POSTĘPOWANIE NR : USK/DSZ/60/01/2019 z dnia 2019-01-22

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

TEMAT: Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Neurologii: fotel do dializ - 2 szt., stacja diagnostyczna do pomiaru parametrów życiowych - 1 szt.

Pytanie 1.

Dot. Poz. 1 Fotel do dializ

Czy Zamawiający dopuści fotel do dializ bez wyposażenia w uchwyt na podkłady jednorazowe w rolce.

W wyposażeniu dodatkowym jest już ujęta prośba o wieszak na podkład w rolce , a to jest to samo.

Reszta parametrów wg SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i prostuje omyłkę pisarską. Zamawiający wymaga dostarczenia fotela z 1 wieszakiem/uchwytem na podkłady jednorazowe w rolce.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość wysłania na dzień składania ofert wzornika w formie elektronicznej, natomiast po ewentualnym wyborze najkorzystniejszej oferty wzornik  zostanie do Państwa bezpośrednio wysłany do placówki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie oczekując dostarczenia wzornika do dwóch dni roboczych po wyborze najkorzystniejszej oferty oraz że nie wpłynie to na termin realizacji zamówienia. Termin realizacji dostawy zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.