Sygn. USK/DZP/PN-5/2019                                                                          Wrocław, 2019-03-18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu 
medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla 
Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki – przetarg roczny - trauma; USK/DZP/PN-5/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Dotyczy zadania nr 50

Czy Zamawiający dopuści system nie zawierający szczotek do płukania kanału kości udowej oraz szczotek stosowanych przy alloplastyce stawu kolanowego, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy zadania nr 56

Czy Zamawiający dopuści zamknięty układ ssący z niskim podciśnieniem do bezpośredniej autotransfuzji pooperacyjnej, jałowy, pozbawiony pirogenów :

- końcówka wciskowa dla drenów zwiększająca się schodkowo od CH 10 do CH 14                                              - butelka redona z przeciwzwrotną zastawką o pojemności 350 ml                                                            - możliwość podawania w iniekcji antykoagulantów

- przywieszka na butelce ssącej oraz miejsce na workach transfuzyjnych do zapisu danych pacjenta           - dwa bliźniacze porty w butelce ssącej umożliwiające jednoczesne podłączenie dwóch worków do autotransfuzji

- filtr 40 mikronów do krwi z cewnikiem do przetaczania,

- dwa worki do autotransfuzji o pojemności 600 ml, każdy z filtrem 200 mikronów,

- dwa dreny typu Redon z trokarami w rozmiarze Ch 14,

- zestaw zamknięty, sterylny, zarejestrowany i dopuszczony do użytku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych