Sygn. USK/DZP/PN-5/2019                                                           Wrocław, 2019-03-18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu 
medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla 
Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki – przetarg roczny - trauma; USK/DZP/PN-5/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie 1 do Pakietu nr 25

Czy zamawiający dopuści, płytę jednoelementową w całości wykonaną z tytanu, pozwalająca na

swobodny wybór kąta osteotomii w zakresie co najmniej od 6 do 16 mm? Przy małych kątach

osteotomii otwierającej nie wymagająca stosowania przeszczepów kostnych allogennych,

posiadającą potwierdzoną badaniami stabilność w przypadku pełnego obciążenia po zabiegu z

anodyzacją dla prawej i lewej piszczeli. Płytka przednio-przyśrodkowa z zachowaniem profilu

tyłopochylenia. Stabilizacja płytki za pomocą śrub samozwierających o średnicy 4,5mm w zakresie

długości od 30mm do 75mm. Komplet stanowi: płytka + 6 śrub.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 2 do Pakietu 88

Czy zamawiający dopuści gwoździe jak w opisie:

System tytanowych gwoździ elastycznych TEN, do stabilizacji złamań trzonowych oraz 
przynasadowych wszystkich kończyn długich u dzieci oraz złamań kości kończyn górnych u dorosłych. Prosta technika wprowadzania umożliwia bezpieczne zaopatrywanie złamań u dzieci bez przechodzenia przez chrząstkę wzrostową. Spłaszczony koniec gwoździa wygięty pod różnym kątem w zależności od średnicy gwoździa, ułatwiający wprowadzenie oraz zapobiegający perforacji ściany dalszej kości korowej oraz zapewniający lepsze trzymanie implantu. Implanty wykonane są z tytanu, kompatybilne dla rezonansu magnetycznego, wszystkie implanty oznaczone kolorystycznie, widoczne oznaczenia laserowe - min. strony wprowadzenia. Możliwość blokowania za pomocą zaślepki.

Rozmiary:

długość 300 średnica 1.5mm

długość 300 średnica 2.0mm

długość 300 średnica 2.5mm

długość 400 średnica 3.0mm

długość 400 średnica 3.5mm

długość 450 średnica 4.0mm

długość 450 średnica 4.5mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych