Sygn. USK/DZP/PN-55/2019	                                                                                                                Wrocław, 2019-03-29

Dotyczy:

Dostawa rękawic dla USK - wyczerpanie

USK/DZP/PN-55/2019r

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

dotyczy Zadanie 1 Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnych rękawic chirurgicznych neoprenowych bezpudrowych obustronnie polimeryzowanych, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, zgodne z normą EN-455-1,2,3,4; grubość na palcu min. 0,21 mm, AQL 0,65, długość min. 295 mm, sterylizowane radiacyjnie, mankiet rolowany, nie składane na pół, opakowanie zewnętrzne foliowe, siła zrywania przed starzeniem min. 12N. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, Deklaracja dla Wyrobu Medycznego Klasy IIa i Certyfikat ISO 9001, ISO 13485. Wymagania potwierdzone karta katalogową dystrybutora oraz badaniami producenta zgodnie z normą EN455.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww.  odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.  Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych