Wrocław 30.04.2019r.

# ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu informuje o wyniku postępowania  w trybie przetargu nieograniczonego na :

dostawę rękawic jednorazowych dla USK – wyczerpanie, znak sprawy USK/DZP/PN-55/2019.

Dla:

| L.p. | Numer pakietu | Kwota brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet nr 1 poz.1 | 101 088,00 |

została wybrana oferta nr  4 firmy:

Skamex Spółka z o.o, Spółka komandytowa

Ul. Częstochowska  38/52

97-300 Piotrków Trybunalski

Uzasadnienie wyboru: Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu ofertę i spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla poszczególnych zadań.

| L.p. | Numer pakietu | Kwota brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet nr 1 poz. 6 | 188 784,00 |
| 2 | Pakiet nr 1 poz. 13 | 824,58 |

została wybrana oferta nr  1 firmy:

Zarys International Group Spółka z o.o,

Ul. Pod Borem 18

41-808 Zabrze

Uzasadnienie wyboru: Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu ofertę i spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla poszczególnych zadań.

Oferty odrzucone :

| Numer oferty | Nazwa Wykonawcy | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- |
| 5 | Paul Hartmann Polska Spółka z o.o, Ul. S. Żeromskiego 17 95-200 Pabianice | Oferta dla: Pakiet nr 1 poz. 1 została odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wymagał – Rękawice chirurgiczne poliizoprenowe lub neoprenowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna chwytna co najmniej mikroteksturowana, zgodne z normą EN-455-1,2,3 grubość na palcu min. 0,21 mm, AQL max. 0,65, długość min. 280 mm, sterylizowane radiacyjnie, mankiet rolowany, składane na pół, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z teksturowanym listkiem, siła zrywania min. 13 N przed starzeniem. Mankiet rolowany. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, Certyfikat dla Wyrobu Medycznego Klasy IIa i Certyfikat ISO 14001. Wykonawca zaoferował rękawice, które nie są składane na pół. Zamawiający w odpowiedziach na pytanie zadane przez Wykonawcę wyjaśnił, że rękawice mają być składane na pół z wywiniętym mankietem. |

Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom:

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Zadanie | Cena brutto | Punktacja termin dostawy – dla Pakietu nr 1 poz.1 i 13 | Punktacja cena | Punktacja – jakość ( dla Pakietu nr 1 poz. 6) | Punktacja łączna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zarys International Group Spółka z o.o, Ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze | Pakiet nr 1 poz.6 | 188 784,00 |  | 60 | 40 | 100 |
|  |  | Pakiet nr 1 poz.13 | 824,58 | 3 dni – 40 pkt | 60 | 40 | 100 |
| 2 | Abena Polska Spółka z o.o ul. Nowa 15, Łozienica 72-100 Goleniów | Pakiet nr 1 poz.6 | 191 376,00 | - | 59,19 | 0 | 59,19 |
|  |  | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Mercator Medical S.A, Ul. H. Modrzejewskiej 30 31-327 Kraków | Pakiet nr 1 poz.6 | 199 692,00 | - | 56,72 | 40 | 96,72 |
| 4 | Skamex Spółka z o.o, Spółka komandytowa Ul. Częstochowska 38/52 97-300 Piotrków Trybunalski | Pakiet nr 1 poz.1 | 101 088,00 | 2 dni- 40 pkt | 60 | - | 100 |
|  |  | Pakiet nr 1 poz.6 | 190 080,00 | - | 59,60 | 40 | 99,60 |
| 5 | Paul Hartmann Polska Spółka z o.o, Ul. S. Żeromskiego 17 95-200 Pabianice | Pakiet nr 1 poz.1 | 95 904,00 | Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp |
|  |  | Pakiet nr 1 poz.6 | 269 136,00 | - | 42,09 | 0 | 42,09 |

Termin zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu: zgodnie z artykułem 94 Ustawy Prawo zamówień publicznych .;

Z postępowania  w zakresie ww. zadań wykluczono Wykonawców-  Nie;

Oferty odrzucone w zakresie ww. zadań -  TAK

Zamawiający informuje, że z Wykonawcą, któremu przyznano zamówienie publiczne na ww. postępowanie przetargowe, UMOWA ZOSTANIE PODPISANA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 58 we Wrocławiu

WYNIK DOSTĘPNY JEST NA STRONIE

www.usk.wroc.pl

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych