Opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do dostaw do Stacji Uzdatniania Wody na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 bezzapachowego roztworu podchlorynu sodu (NaCl 14,5%) w 30 litrowych pojemnikach fabrycznych sukcesywnie wg zapotrzebowań składanych przez Głównego Energetyka.

Przewiduje się 3 - 4 dostaw miesięcznie.

W okresie umownym 12 miesięcy przewiduje się dostawę 36 szt. pojemników.

Termin realizacji dostawy – do 2 dni roboczych od momentu zamówienia.

Wykonawca w ramach dostaw gwarantuje wywóz i utylizację dostarczonych pojemników po zużytym podchlorynie sodu.

Wykonawca wyposaży swoich pracowników i inne osoby przy pomocy, której Wykonawca wykonuje daną robotę w czasie wykonywania prac i pobytu na terenie obiektów USK w oznakowane ubrania robocze lub identyfikatory przypięte do ubrania w widocznym miejscu.