1. Opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest:

a) Wykonanie bieżącego usuwania usterek w systemach pożarowych wynikających z przeprowadzonych przeglądów, awarii oraz koniecznej modernizacji w lokalizacjach Borowska, Pasteura, M. C. Skłodowskiej, Chałubińskiego, Marcinkowskiego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu – umowa ramowa.

2) Zamawiający wymaga dołączenia do oferty cenowej uprawnień związanych z programowaniem n/w systemów:

a) Autoryzacja firmy Schrack-Seconet w zakresie montażu, serwisu i programowania central pożarowych dla podmiotu gospodarczego oraz imienne dla pracowników przewidzianych do realizacji zadań.

b) Certyfikat w zakresie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego producenta opraw „Hybryd”

Znajomość konfiguracji i obsługi central oświetlenia H-200, H-300 dla podmiotu gospodarczego oraz imienne dla pracowników przewidzianych do realizacji zadań.

c) Certyfikat firmy D+H w zakresie oddymiania. Znajomość konfiguracji i obsługi central oddymiania D+H.

d) Certyfikat w zakresie montażu, serwisowania i programowania dźwiękowych systemów ostrzegania (DSO) producenta urządzeń firmy Bosch.

3) Oświadczenie o posiadaniu pogotowia serwisowego

4) Oświadczenie o posiadaniu części zamiennych i urządzeń niezbędnych do podjęcia działań naprawczych.

5) Jako odrębny załącznik nr 1, Zamawiający zamieścił projekt umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia .

cenowej .

6) Zamawiający wymaga udziału w wizji lokalnej na terenie wskazanych na wstępie obiektów w celu szczegółowego zapoznania się z warunkami prowadzenia napraw systemów.

Wykonał: Zbigniew Burda