ZAPROSZENIE

Wrocław, dnia 03.04.2019r.

Nr sprawy USK/DUO/4.8-89/03/2019

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza -Radeckiego  we Wrocławiu,

ul. Borowska 213, 50 – 556 Wrocław

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

na podst. art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

1. Opis przedmiotu zamówienia

1)     Przedmiotem zamówienia jest usługa Wzorcowania czujników temperatury systemu iMonnit w obiektach przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu -szczegółowo opisane w załączniku nr 1, 2 i 3 wg harmonogramu prac zatwierdzonego przez Głównego Energetyka i Specjalistę ds. Teletech. Sys. Bezpieczeństwa, następująco:

  - Montaż czujników zastępczych (konieczne dostarczenie ważnych certyfikatów PCA dla tych czujników).

  - Rekonfiguracja systemu w zakresie nowych i starych czujników (parametryzacja czujników, zmiana uprawnień użytkowników, zmiana lokalizacji poszczególnych sieci i czujników oraz bram dostępowych przed i po wymianie).

  - Zdemontowanie istniejących czujników temperatury.

  - Weryfikacja poprawności działania pozostałych czujników w zakresie łączności, ciągłości przewodów i zużycia baterii.

  - Wykonanie walidacji przez certyfikowanie laboratorium (uzyskanie certyfikatu PCA zdemontowanych czujników)

  - Zainstalowanie zdemontowanych urządzeń po wzorcowaniu.

  - Rekonfiguracja systemu w zakresie nowych czujników (parametryzacja czujników, zmiana uprawnień użytkowników, zmiana lokalizacji poszczególnych sieci i czujników oraz bram dostępowych przed i po wymianie).

  - Wystawienie raportu serwisowego – protokołu odbioru robót serwisowych              (PDF, e-mail, wydruk)

  - Utylizacja niepotrzebnych zdemontowanych materiałów i podzespołów.

  - Do wykonania powyższych prac konieczne jest uzyskanie zgody firmy, która udziela gwarancji na ww. sprzęt. (BitBlueFrost Krzysztof i Justyna Chomiuk sp. j. ul. Św. Jana 33, 43-267 Suszec)

2) Jako odrębny załącznik nr 2, Zamawiający zamieścił projekt umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia .

2. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 08.04.2019r. do godz. 13:00  w formie: 1)drogą elektroniczną na adres: mowczarzak@usk.wroc.pl

lub

2) pisemnej na adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Dział Utrzymania Obiektu, 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213

3. Kryterium

Przy wyborze  Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną.

4. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej Zamawiający zamieści na stronie internetowej w terminie 7 dni roboczych liczonych od upływu terminu składania propozycji cenowej

Załączniki do niniejszego Zaproszenia:

- Formularz asortymentowo cenowy – załącznik nr 1

- Zestawienie czujników - załącznik nr 2

- Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3

4.   Wzór umowy – załącznik nr 4

5.   Formularz oferty – załącznik nr 5