FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

I.   ZAMAWIAJĄCY:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ul. Borowska 213 , 50-556 Wrocław,

NIP PL 898-1816-856,  Regon 00028912, KRS 0000136478

II    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie i montaż dwóch ścianek działowych w salach pacjenta na oddziale klinicznym endokrynologii dziecięcej – odcinek dzieci młodszych oraz wydzielenie śluzy w izolatce pacjenta na II piętrze w budynku przy Chałbińskiego 2-2a we Wrocławiu wraz z wykonaniem robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych.

- ścianki  działowe o wys. 342 cm szer. 238 cm i 310 cm  w konstrukcji aluminiowej z naświetlem na całą szerokość pomieszczeń w górnych częściach,  z drzwiami przesuwnymi pojedynczymi o szerokości 100 cm i wysokości 200 cm, w dolnej części  do wysokości 80 cm pełne  z nawiewem, w górnej ze szkła bezpiecznego, z uchwytem do przesuwania, bez progu w podłodze .   Ściankę i drzwi należy wykonać w kolorze białym.

Nowe ścianki działowe mają  za zadanie wydzielenie  śluzy z pomieszczeń  przeznaczonych na izolatki.

( w załączeniu rzut oraz szkic podziału)

Pozostałe prace budowlane, sanitarne i elektryczne ujęto w przedmiarze robót.

III   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia  (max 45 dni ) ……………….

IV   OPIS  SPOSOBU PRZYGOTOWANIA  OFERTY I TERMIN ZŁOŻENIA  OFERTY

1.Ofertę sporządzić na załączonym formularzu oferty/cenowym

2.Ofertę przesłać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres e- mail dzt@spsk1.com.pl lub

na adres  Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, ul. M. Curie – Skłodowskiej 58

50-369 Wrocław, Dział Utrzymania Obiektu do dnia 10.04.2019 r. do godz. 11.00

3.Oferta powinna być/ posiadać:

a) dokładne dane Wykonawcy zgodne z stanem faktycznym i prawnym( adres siedziby, nr telefonu. NIP);

b) datę sporządzenia;

c) okres ważności oferty;

d) podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela

V. OCENA OFERT   - cena     100 %

VI.  DODATKOWE  INFORMACJE

- Termin płatności ( min 60 dni ) …………………………… od daty wystawienia faktury - przelew

VIII.   ZAŁĄCZNIKI

1. formularz oferty

* - niepotrzebne skreślić

** zastosować w zależności przedmiotu zamówienia

*** zastosować wg potrzeb