OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.

II. Zakres czynności Wykonawcy obejmuje:

Wykonanie i montaż dwóch ścianek działowych w salach pacjenta na oddziale klinicznym endokrynologii dziecięcej – odcinek dzieci młodszych oraz wydzielenie śluzy w izolatce pacjenta na II piętrze w budynku przy Chałbińskiego 2-2a we Wrocławiu wraz z wykonaniem robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych.

Zakres prac:
1. zgodnie z przedmiarem, wykonanie ścianek działowych, dostosowanie instalacji elektrycznych: instalowanie nowych gniazd, wymiana opraw oświetleniowych; p.poż – czujki, hydraulicznych zgodnie z nową funkcją pomieszczeń)
2. naprawa tynków i uzupełnienie płytek ceramicznych ściennych po wykonaniu prac instalacyjnych,
3. malowanie pomieszczeń;
4. utylizacja gruzu

III. Pozostałe ustalenia
Zakres prac obejmuje przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Wszystkie materiały wymagają dopuszczenia do stosowania w szpitalach. Przed przestąpieniem wykonaniem prac należy uzgodnić pisemnie z Zamawiającym planowane rozwiązania techniczne, kolorystykę itp. Wykonawca powinien skalkulować w cenie wszystkie czynności i materiały eksploatacyjne wymagane przez producenta lub przepisy prawa w okresie gwarancji. Przed złożeniem oferty możliwe jest dokonanie przez Wykonawcę, na własny koszt, oględzin pomieszczeń.

IV. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy:
1. którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia udzielonego im przez USK lub wykonując je z nienależytą starannością.
2. którzy znajdują się w sporze z USK w szczególności, jeżeli spór dotyczy zamówień
wykonywanych przez Wykonawcę na rzecz USK.
1. którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez USK.
2. w stosunku, do których ogłoszono upadłość bądź likwidację lub w stosunku, do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne.
3. którzy z uwagi na prowadzone przeciwko nim postępowanie o popełnienie przestępstwa nie dają rękojmi należytego wykonania Zamówienia.
4. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

V. Wykonawca składający ofertę winien spełniać następujące warunki:
1. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w ramach realizacji zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
3. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
4. nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

VI. Warunki odbioru:
1. Dokumentacja powykonawcza (zaktualizowany plan pomieszczeń i instalacji)
2. Sporządzenie protokołu z wykonanych prac przez Wykonawcę.
3. Pisemne potwierdzenie akceptacji przez przedstawiciela Zleceniodawcy.

VII. Postanowienia końcowe:
1. ofertę należy złożyć jedną na całe zadanie.
2. oferta powinna zawierać wycenę ryczałtową.
3. ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4. termin wykonania: 10 tygodni od dnia podpisania umowy.
5. minimalny okres gwarancji 24 miesiące.