## Arkusz1
L.p | Wyszczególnienie elementów zamówienia | j.m. | ilość | Wartość jednostkowa netto w zł | VAT % | Cena jednostkowa brutto w zł (kol.5 powiększona o VAT) | Wrtość netto w zł (kol.4xkol.5) | Cena brutto w zł (kol.4 x kol. 7) | Producent/ numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Rękawice chirurgiczne poliizoprenowe lub neoprenowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna chwytna co najmniej mikroteksturowana, zgodne z normą EN-455-1,2,3 grubość na palcu min. 0,21 mm, AQL max. 0,65, długość min. 280 mm, sterylizowane radiacyjnie, mankiet rolowany z obszarem adhezyjnym zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy. Opakowanie zewnętrzne, składane, hermetyczne foliowe z teksturowanym listkiem, siła zrywania min. 13 N przed starzeniem. Badania na przenikalność min. 25 substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 lub równoważną, w tym 4-rzędowych środków czyszczących i 70% Izopropanolu (> 480 min), potwierdzone raportem z wynikami badań wystawionym przez niezależne labolatorium. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, Certyfikat dla Wyrobu Medycznego Klasy IIa i Certyfikat, ISO 14001, rozm. 5,5 – 9,0 | para | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe, do zabiegów ortopedycznych, z wewnętrzną warstwą polimerową, zgodne z normą EN 455-1,2,3, AQL max. 1,0, poziom białek lateksowych poniżej 25 µg/g (metoda Lowry'ego), grubość ścianki na dłoni min. 0,23mm i na palcu 30mm, siła przy rozrywaniu min. 24N, wydłużenie przy rozrywaniu min. 820%, wytrzymałość na rozciąganie min. 27N (badania przed starzeniem), rozm. 5,5 – 9,0 | para | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Rękawiczki chirurgiczne jałowe, bezpudrowe, w pełni anatomiczny kształt - zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Rękawiczki wykonane z cienkiego, miękkiego lateksu dla zwiększenia wrażliwości dotykowej. Polimerowa powłoka wewnętrzna ułatwiająca zakładanie, powierzchnia zewnętrzna - mikroteksturowana. Wolna od tiuramów i merkaptobenzotiazoli. Pakowana parami w sposób gwarantujący wyjęcie rękawic z opakowania jednostkowego bez utraty cech jałowości produktu, wewnętrzne owinięcie w papier i zgrzane w PE peeelpouch, opakowanie wolne od lateksu. Mankiet rolowany. AQL ≤ 0,65. Zawartość protein poniżej 30 mikrogram/g. Rękawica w kolorze brązowym – zapobiega odbiciom refleksów świetlnych. Długość rękawicy 290 mm dla wszystkich rozmiarów, grubość na palcu 0,18 mm, grubość na dłoni – 0,17 mm, grubość mankietu – 0,16 mm. Wyraźne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu bezpośrednim. Spełniające wymagania dyrektyw 93/42/EEC dla wyrobów medycznych oraz wymogi UE 89/686 / EEC dla sprzętu ochrony osobistej - środek ochrony osobistej w Kategorii III. Zgodne z EN 455 1-4, EN 374, EN 16523-1, EN 388, EN 420. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz ISO 16604. Dostępne w rozmiarach 5,5 - 9,0. | para | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna chwytna co najmniej mikroteksturowana, zgodne z normą EN 455-1,2,3, grubość na palcu min. 0,21 mm, AQL max. 0,65, długość min. 280 mm, sterylizowane radiacyjnie, poziom protein ≤ 10 ug/g rękawicy, mankiet rolowany. Badania na przenikalność min. 13 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978. Opakowanie zewnętrzne, składane, hermetyczne foliowe z teksturowanym listkiem, siła zrywania min. 13 N przed starzeniem, siła zrywania min. 16 N przed starzeniem. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, Certyfikat dla Wyrobu Medycznego Klasy IIa i Certyfikat, ISO 14001, rozm. 5,5 – 9,0 | para | 500000 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe niejałowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, zgodne z normą EN 455-123, AQL max. 1,5, zawartość protein poniżej 50 µg/g (metoda Lowry'ego), grubość ścianki na dłoni min. 0,09mm i na palcu min. 0,11mm, siła przy rozrywaniu min. 7N (przed starzeniem), wydłużenie przy rozrywaniu min. 500% (przed starzeniem). op=100szt.; rozmiar: S, M, L | op. | 40000 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, cienkie, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1.0 zgodnie z EN 455 (fabryczna informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na działanie substancji chemicznych zg. z ISO 374-1 - Typ B (fabryczna informacja na opakowaniu). Odporne na działanie min. 12 cytostatyków przez co najmniej 240 minut wg ASTM D6978, w tym Oxaplatin i Gemcitabine - fabryczna informacja na opakowaniu. Rękawice zgodne z normami: PN - EN 455, PN – EN 420, ISO 374-1,-5 EN 374-2,-4, ASTM D 6978, EN 16523-1 - fabryczna informacja na opakowaniu. Otwór dozujący opakowania wyposażony w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska. Rozmiary XS-XL,pakowane po 100 sztuk. | op. | 85000 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Rękawice do przygotowywania cytostatyków, sterylne lateksowe z obniżoną zawartością protein, bezpudrowe, o anatomicznym kształcie, mikroteksturowane, prosty mankiet z warstwą adhezyjną, długość 290 mm, rozmiar od 6,0 do 9,0; grubość 0,240 mm, zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej, zgodne z normą EN 455 1-2-3; EN 374; EN 420; EN 388 | para | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Rękawice do przygotowywania cytostatyków, sterylne neoprenowe, bezpudrowe, o anatomicznym kształcie, długość min 300 mm, rozmiar od 6,0 do 9,0; grubość na dłoni 0,175mm, na palcu 0,185mm, zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej; zgodne z normą EN 455 1-2-3; EN 374; EN 420; EN 388 | para | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Rękawice foliowe. W opakowaniu po 100 szt. | op. | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | rękawice lateksowe, sterylne, ginekologiczne, dł. 455mm, rozm. S-L | para | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Rękawice niesterylne nitrylowe, bezpudrowe, do kontaktu z cytostatykami, długość 300 mm, grubość a palcu 0,140 mm, na dłoni 0,130 mm, kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą rękę, rozmiar od S do L, zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej; zgodne z normą EN 455 1-2-3; EN 374; EN 420; EN 388, op. 100szt | op. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań z wewnętrzną warstwą z serycyną - łagodząco-nawilżającą o właściwościach przeciwbakteryjnych, składającą się z jednego składnika aktywnego. Testowane dermatologicznie na ludziach potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki badawczej. Grubość na palcach min. 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. AQL 1,0. Zgodność z normą EN 455 (załączyć certyfikat europejskiej jednostki notyfikowanej). Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 16523-1 lub równoważną: min. 15 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie. Odporne na min. 13 cytostatyków wg normy ASTM D6978, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Etopozydu i Metotrexatu, potwierdzone raportami z wynikami badań. Badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ISO 374-5 lub równoważną. Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Otwór dozujący opakowania wyposażony w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska.Rozmiary XS-XL | op. | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Rękawice sekcyjne – lateksowe, niepudrowane, niesterylne, teksturowana powierzchnia zewnętrzna, zgodne z normą EN374, grubość na dłoni min. 0,40mm, dł. min 290mm, rozm. M, L, op. 50szt | op. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe o obnizonej grubości,środek ochrony osobistej kategorii III,Odporne na przenikanie co najmniej 10 substancji chemicznych na co najmniej 2 poziomie ochrony potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta (w tym min. 3 substancje z załacznika A normy 374-1) grubośc na palcu 0,08mm dłoni 0,07mm mankiecie 0,06mm długość min.240mm, rolowany mankiet teksturowane tylko na palcach polimerowane od strony roboczej chlorowane od wewnątrz. Rozmiar S,M,L-do wyboru zamawiająćegoBrak zawartości szkodliwych tiuramów oraz MBT potwierdzone testem HPLC niezależnej jednostki. kolorystyczne oznaczenie opakowań w zależności od rozmiaru.op=250szt. Uchwyty naścienne dopasowane do rozmiaru opakowania z możliwością wyjmowania rękawic od spodu bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rekawic. Ilośc uchwytów według potrzeb zamawiającego. | op. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0 | X
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych dla poszczególnych pozycji pakietu
Poz. 1-7 oraz 11-12: Do oferty należy dołączyć raport zgodny z normą z badania zgodności z normą EN455.
Poz. 2-5: Do oferty należy dołączyć raport zgodny z normą z badania zawartości protein metodą Lowry'ego.
Zamawiający dopuszcza rękawice pakowane w innych opakowaniach; należy wtedy odpowiednio przeliczyć ilość.