## Pakiet 10
Pakiet nr 10 - Akcesoria okulistyczne 1
Lp. | Nazwa | J.M. | Rozmiar Dawka | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent | NR KATALOGOWY
Pozycja 3 | Zastawka jaskrowa typu AHMED elastyczna, silikonowa; rurka odprowadzająca silikonowa 25 mm dł.; zawór silikonowy z membraną z elastomeru - pow.zaworu 96 mm2 | szt. | model FP8 | 1
Pozycja 4 | Zastawka jaskrowa typu AHMED elastyczna, silikonowa; rurka odprowadzająca silikonowa 25 mm dł., zawór silikonowy z membraną z elastomeru - pow.zaworu 184 mm2 | szt. | model FP7 | 10
Pozycja 5 | Zastawka jaskrowa typu AHMED elastyczna | szt. | model PC7 | 1
Pozycja 8 | ACM - system podtrzymywania kształtu przedniej komory - owalny; kaniula zwężająca się od 1,25 mm do 0,90 mm owalna, długości 3,5 mm ścięta pod kątem 40 stopni; wężyk o średnicy 2 mm wewnętrzny wymiar 1 mm długości 20 do 30 cm | op. | po 5 sztuk w opakowaniu | 3
Pozycja 11 | Soczewka kontaktowa jednodniowa | op. | opak. Po 30 szt. | 3
SUMA:

## Pakiet 11
Pakiet nr 11 – Akcesoria okulistyczne 2
Lp. | Nazwa | J.M. | Rozmiar Dawka | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent | NR KATALOGOWY
Pozycja 3 | Olej silikonowy (69,5% polimethylosiloxane + 30,5 % perfluorohexyloctane) | Fiolka | 10 ml | 10
[6 empty] | SUMA: | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 12
Pakiet 12 - Akcesoria okulistyczne 3
Lp. | Nazwa | J.M. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent | NR KATALOGOWY
Pozycja 1 | Mikroimplant do operacji przeciwjaskrowej żelowy o długości 6 mm i wymiarze wewnętrznym 45 mikronów wprowadzany techniką przez komorę przednią oka (ab interno) do przestrzeni pospojówkowej, załadowany do implantatora | szt. | 5
Pozycja 2 | Implant oczodołowy akrylowy Wrighta, wykonany z PMMA, sterylny, z południkowymi żłobieniami oraz otworem w centrum, średnice w zakresie: 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22mm | szt. | 8
Pozycja 3 | Perforowany konformer akrylowy, sterylny, sterylizacja (ETO), o rozmiarach: mały: 22x19x1,2mm; sredni: 24x21x1,2mm; duży: 25x22x1,2mm | szt. | 5
Pozycja 6 | Sztuczna tęczówka silikonowa barwiona zwijalna | szt. | 1
Pozycja 8 | Kaniula do wiskokanalostomii 25 G, 7 mm od końca zagięcia stożkowato zwężona na długości 5 mm; średnica zewnętrzna 0,19 mm, wewnętrzna 0,9 mm | szt. | 10
Pozycja 9 | Hialuronian sodu 1,4% a 0,55 ml | amp.-strzyk. | 50
Pozycja 12 | Żel do badania ultrasonograficznego oka hypoalergiczny, bakteriostatyczny,roztwór wodny, | op.5 l | 2
Pozycja 14 | Retraktory tęczówkowe do sterylizacji parowej | op po 6 szt. | 3
Pozycja 16 | Sonda do lasera diodowego FOX: „Hs 11025 s" (cyklofotokoagulacja ciała rzęskowego) | szt. | 40
Pozycja 17 | Sonda do lasera diodowego FOX: „LL-13012”(retinopeksja obwodu siatkówki) | szt. | 2
Pozycja 18 | Sonda do lasera diodowego FOX: „LL-13001”(wytworzenie przetoki workowo-nosowej DCR)2szt | szt. | 1
Pozycja 23 | Kaniula Anel do znieczuleń pod torebkę Tenona (półkolista krzywizna promieniem zbliżona do promienia gałki ocznej, tępo zakończona i spłaszczona) | szt. | 10
Pozycja 24 | Soczewka zwijalna wewnątrzgałkowa posiadająca dwie częsci mocujące do fiksacji śródtwardówkowej w ksztłcie litery T wymiar całkowity 13,2mm angulacja 10 stopni indeks refrakcji 1,46 do 1,47 stała A 118,5. | szt. | 10
Pozycja 27 | Strzykawki insulinowe 3- częściowa z wtopioną igłą 0,3x13mm, op=100szt. •Wykonana jest z wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa PP – tłok i korpus strzykawki nie zawiera lateksu •Uchwyty po bokach korpusu strzykawki pozwalają na stabilne i pewne przesuwanie tłoka •Strzykawka posiada blokadę przed przypadkowym, całkowitym wysunięciem tłoka •Tłok zakończony wydłużoną końcówką z gumy posiadający 3 ORINGI, •które zapewniają płynny przesuw tłoka i bardzo dobrą szczelność •Strzykawka insulinowa posiada standardową podziałkę elementarną 0,02 ml •Tłoczone elementy antypoślizgowe na tłoku i skrzydełkach cylindra •Nadruk skali w kolorze czerwonym •Igła wtopiona 0,3 x 13 mm •Brak przestrzeni martwej •Nie zawiera lateksu i silikonu | op | 10
SUMA:

## Pakiet 13
Pakiet nr 13
Lp. | Nazwa | J.M. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent | NR KATALOGOWY
1 | Soczewka hydrofobowa, asferyczna (negatywna asferyka), o stopniu angulacji 0 stopni, stała A=118,5, AC głębokość=5,20. Dostępna w dioptrażach 10-30,0D co 0,5 D. Długość soczewki 12,0 mm, wielkość części optycznej 6,00 mm. Budowa haptyków c-loop z otworami fenestracyjnymi. Soczewka załadowana fabrycznie do indżektora- gotowa do implantacji przez cięcie 2,2 mm. Indeks refrakcji 1.56. Materiał hydrofobowy z benzotrazolem jako filtrem UV. Widzialna transmisja światła (380-800nm) większa niż 96%. | szt. | 100
SUMA:
KOMIS