1. Opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest:

a) Wykonanie rocznego przeglądu serwisowego systemu sygnalizacji pożaru dla obiektu Chałubińskiego 2-2a – 873 elementów systemu Schrack Seconet-   załącznik do umowy

b) Wykonanie dodatkowych prac instalacyjnych wynikających z adaptacji budowlanych 
w budynku i przystosowanie instalacji do stanu zgodnego z wymaganiami –  załączniki 
do umowy.

2) Zamawiający wymaga dołączenia do oferty cenowej uprawnień związanych 
z programowaniem central pożarowych firmy Schrack dla Przedsiębiorstwa oraz indywidualne pracowników realizujących zamówienie.

3) Jako odrębny załącznik Zamawiający zamieścił projekt umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia.

4) Zamawiający wymaga udziału w wizji lokalnej na terenie obiektu w celu szczegółowego zapoznania się z warunkami prowadzenia przeglądu oraz wskazanie zakresu prac modernizacyjno-adaptacyjnych.