Sygn. USK/DZP/PN-139/2019	                                                   			Wrocław, 2019-05-21

# Dotyczy:  Dostawa zestawów do przezskórnego usuwania elektrod dla Pracowni Hemodynamiki

USK/DZP/PN-139/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dotyczy przedmiotu zamówienia

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 koszulek do implantacji elektrod zakrzywionych o długości 24cm lub koszulek typu Peel-Away z poszerzadłem typu VanAndel prostych o długości 30 lub 47cm.

Odpowiedź :

Tak

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 5 mechanicznego zestawu do usuwania elektrod o dostępnych średnicach koszulek wewnętrznych: 9, 11 i 13F. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami siwz.

Odpowiedź :

Tak

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych