L. Dz. USK/DZP/**PN-125/2019** Wrocław, 2019-06-05

**Dotyczy: przetarg nieograniczony na Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Hemodynamiki nr sprawy: USK/DZP/PN-125/2019**

**Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielenie pakietu nr 12 tj. wyodrębnienie z niego introducerów do tętnicy promieniowej poprzez utworzenie odrębnego pakietu oraz zaproponowanie introducerów promieniowych o następujących parametrach:

• koszulka wykonana z ETFE

• średnice koszulki 4 – 7 Fr,

• długość koszulki 7 lub 10 cm

• w zestawie: koszulka, stalowy miniprowadnik 0,025”, 0,021” lub 0,018” o długości 45 cm z prostą końcówką, atraumatyczny rozszerzacz - wykonany z polipropylenu - łączący się zatrzaskowo z koszulką, igła z krótkim ostrzem 22 G x 1 3/8 (0,7x35mm), 21G x1 3/8(0,8 x 35mm) lub 20G x1 3/8 (0,9 x 35mm)

• atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza

• koszulka z bocznym ramieniem, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik

• silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym

• lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki

• dostępna wersja koszulki z powłoką hydrofilną

• ucho do szwu chirurgicznego

• rozmiary kodowane kolorami

• dostępna wersja koszulki z powłoką hydrofilną w rozmiarze 5 FR o grubości ścianki 0,12 mm

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

**Magda Jellin**

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych