L. Dz. USK/DZP/**PN-125/2019** Wrocław, 2019-06-05

**Dotyczy: przetarg nieograniczony na Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Hemodynamiki nr sprawy: USK/DZP/PN-125/2019**

**Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:**

Pakiet nr 6. Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek - Zestaw I

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 stenty o następujących parametrach?

3. Dostępne średnice stentu: od 2,0 mm do 4,5 mm

4. Dostępne długości stentu: w zakresie od 8 mm do 48mm

7. Możliwość doprężenia poszczególnych stentów do maksymalnej średnicy bez uszkodzenia ich

struktury jak niżej:

2,00 mm – 2,25 mm do 2,50 mm

2,50 mm – 3,00 mm do 3,50 mm

3,50 mm – 4,00 mm do 4,50 mm

4,5 mm do 5,0 mm

8. Brak potwierdzonej możliwości bezpiecznego przerwania podwójnej terapii

przeciwpłytkowej po miesiącu od implantacji stentu.

Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

**Magda Jellin**

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych