L. Dz. USK/DZP/**PN-125/2019** Wrocław, 2019-05-31

**Dotyczy: przetarg nieograniczony na Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Hemodynamiki nr sprawy: USK/DZP/PN-125/2019**

**Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:**

Pakiet 24:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie okludera nie pokrytego azotkiem tytanu, w rozmiarach od 4 mm do 40 mm i możliwości wprowadzania implantu przez koszulki dostarczające o wielkości :

od 4 do 10 mm koszulka 6 French

od 11 do 17 mm koszulka 7 French

od 18 do 19 mm koszulka 8 French

od 20 do 24 mm koszulka 9 French

od 26 do 30 mm koszulka 10 French

od 32 do 40 mm koszulka 12 French?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 25:

Czy Zamawiąjący wyrazi zgodę na zaoferowanie okludera do zamykania drożnych otworów owalnych różnego typu (z różną długością kanałów, z obecnością lub bez obecności tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej), dostępność okluderów o średnicach dysku prawostronnego 18, 25, 30, 35 mm?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 29:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie okludera nie pokrytego azotkiem tytanu, dostępnych długościach „talii” 7 mm i 10 mm umożliwiający zamykanie małych, średnich, dużych i bardzo dużych ubytków?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

**Magda Jellin**

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych