Sygn. USK/DZP/PN-122/2019	                                                       Wrocław, 2019-05-24

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego – wyczerpanie; USK/DZP/PN-122/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Zadania – pakiet nr 1 Poz. 190, 196

Zamawiający w formularzu cenowym wskazał jako jednostkę miary opakowanie. Czy poprzez opakowanie Zamawiający rozumie opakowanie zbiorcze czy pojedynczą saszetkę z gazą hemostatyczną. Prosimy o dookreślenie ilości asortymentu, ponieważ jest to istotne z uwagi na prawidłowe sporządzenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli pojedynczą saszetkę.

Zadania – pakiet nr 1 Poz. 187,188, 190,196

Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej regenerowanej celulozy, która posiada następujące właściwości:

- w całości pochodzenia roślinnego,

- sterylizowane promieniami gamma,

- nie strzępią się, nie rozrywają się i nie przyklejają się do narzędzi

- nie ulegają dezintegracji w miejscu zabiegu

- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-) , potwierdzone w instrukcji użytkowania oraz badaniami in vitro ;

- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP,E.Coli

- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumonie, która jest odporna na antybiotyki i jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz Listeria monocytogenes, która wywołuje m.in. sepsę oraz zapalenie mózgu,

- hemostaza w czasie 3-4 minut  po kontakcie z miejscem krwawienia;

- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;

- składa się z 7 warstw;

- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii

- warunki przechowywania do 25 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadania – pakiet nr 1 Poz. 189

Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej regenerowanej celulozy, która posiada następujące właściwości:

- w całości pochodzenia roślinnego,

- sterylizowane promieniami gamma,

- nie strzępią się, nie rozrywają się i nie przyklejają się do narzędzi

- nie ulegają dezintegracji w miejscu zabiegu

- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-) , potwierdzone w instrukcji użytkowania oraz badaniami in vitro ;

- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP,E.Coli

- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumonie, która jest odporna na antybiotyki i jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz Listeria monocytogenes, która wywołuje m.in. sepsę oraz zapalenie mózgu,

- hemostaza w czasie 3-4 minut  po kontakcie z miejscem krwawienia;

- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;

-  forma gęsto tkana;

- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii

- warunki przechowywania do 25 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadania – pakiet nr 1 Poz. 189

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 15,2x23 cm. Tak mała różnica nie wpływa na użytkowanie i na jakość produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadania – pakiet nr 1 Poz. 187

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 10,2 x 5,1 cm. Tak mała różnica nie wpływa na użytkowanie i na jakość produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych