Sygn. USK/DZP/PN-122/2019	                                                       Wrocław, 2019-05-28

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego – wyczerpanie; USK/DZP/PN-122/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 13 oczekuje zaoferowania folii bakteriobójczej , z poliestru z jodoforem w warstwie klejącej, która posiada  Certyfikat CE jednostki notyfikowanej, oraz jest wyrobem medyczny m klasy III? Pozostałe parametry zgodne z zapisami SWIZ.

Odpowiedź: Tak.

2. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 86  dopuści do zaoferowania Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z jednym  wycięciem, laminowaną metką i  2 laminowanymi paskami włókninowymi? Pozostałe parametry zgodne z zapisami SWIZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Jaki rozmiar przylepca z włókniny poliestrowej z klejem akrylowym oczekuje Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 200 ? Pozostałe parametry zgodne z zapisami SWIZ

Odpowiedź: 9,1m - 1,25cm.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych