Sygn. USK/DZP/PN-122/2019	                                                       Wrocław, 2019-05-29

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego – wyczerpanie; USK/DZP/PN-122/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pakiet 1 POZ. 89  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wchłanialny jałowy hemostatyk ze 100% oksydowanej celulozy, nierozwarstwialny, o działaniu bakteriobójczym potwierdzonym badaniach w in vitro na  MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E.Coli, okres wchłaniania 7-14dzni, pH 2,5-3,5 rozmiar 10 x5 cmx 1szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 1 POZ. 90  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wchłanialny jałowy hemostatyk ze 100% oksydowanej celulozy, nierozwarstwialny, o działaniu bakteriobójczym potwierdzonym w badaniach in vitro na  MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E.Coli, okres wchłaniania 7-14dzni, pH 2,5-3,5 rozmiar 10x10cmx 1szt.
Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 1 POZ. 91  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wchłanialny jałowy hemostatyk ze 100% regenerowanej oksydowanej celulozy, w formie gęsto tkanej , o działaniu bakteriobójczym potwierdzonym w badaniach in vitro na  MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E.Coli, okres wchłaniania 7-14 dni, pH 2,5-3,5 rozmiar 10x20 cmx 1szt.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 POZ. 92  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wata hemostatyczna z utlenionej  celulozy o budowie 3warstwowej i udokumentowanym  In viro działaniu bakteriobójczym na MRSA, VRE, MRSE i pH 2,5-4,0  10 x10 cm x1szt

Czas wchłaniania 7-14dni.*
Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 POZ. 93  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wata hemostatyczna z utlenionej  celulozy o budowie 3warstwowej i udokumentowanym  In viro działaniu bakteriobójczym na MRSA, VRE, MRSE i pH 2,5-4,0  2,5x5 cm x1szt Czas wchłaniania 7-14dni
Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych