Sygn. USK/DZP/PN-122/2019	                                                       Wrocław, 2019-05-28

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego – wyczerpanie; USK/DZP/PN-122/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pozycja 10 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o grubości 0,03mm, jałowej x 40 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości opakowań?

Odp: Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 13 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o grubości 25 , MVTR (ASTM E 96:2000): 1800 g /m²/ 24 h (Temp 32° C-  RH 50%), 8300 g/m²/  24 h ( Temp 32° C-  RH 50%)

Odp: Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 13 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej w poliuretanu, o rozciągliwości 20% w rozmiarze 60cm x 52cm bądź 45 x 55cm?

Odp: Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 27,33,35,40 - Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu opakowania z informacjami w postaci naklejki i dopuści aby wymagane informacje były nadrukowane na opakowaniu?

Odp: Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 66,67,68 – Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną niejałową?

Odp: Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 72 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek pakowanych a’1 sztuka z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp: Zamawiający wyraża zgodę.

Pozycja 105 – Czy Zamawiający dopuści zaaferowanie kompresu w rozmiarze 55 x 75mm?

Odp: Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 123 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 15 x 20cm?

Odp: Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 130 – Czy Zamawiający dopuści paski przylepne wykonane z poliamidu wzmocnione włóknami poliestrowymi?

Odp: Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 130 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pasków do bezurazowego zamykania ran w opakowaniu papier-folia?

Odp: Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 130 - Czy Zamawiający  podając j.m. sztuka ma na myśli 1 szt paska czy jedno opakowanie a’6 pasków?

Odp: 1szt paska.

Pozycja 131,135,138 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’12szt z przeliczeniem podanych ilości bądź z podaniem ceny za 1szt w celu łatwiejszego porównania ofert?

Odp: Zamawiający wyraża zgodę.

Pozycja 132,133- Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’6szt z przeliczeniem podanych ilości bądź z podaniem ceny za 1szt w celu łatwiejszego porównania ofert?

Odp: Podanie ceny w przeliczaniu za 1 szt.

Pozycja 152,155 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za podkład podgipsowy pakowany a’12szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp: Zamawiający wyraża zgodę.

Pozycja 155-157 - Czy Zamawiający dopuści bandaż podgipsowy poliestrowy, niejałowy?
Odp: Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 155-157 - Czy Zamawiający dopuści bandaż podgipsowy bawełniany, niejałowy?
Odp: Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 156, 157 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za podkład podgipsowy pakowany a’6szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odp: Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 160–161 - Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu aby serwety były po praniu wstępnym?
Odp: Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 160-161 - Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu opakowania z informacjami w postaci naklejki i dopuści aby wymagane informacje były nadrukowane na opakowaniu?
Odp: Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 160-161

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’2szt bądź a’3szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odp: Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych