Wrocław, dnia  07. 06.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-129/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy( 10 )

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   jest   dostawa  sprzętu medycznego jednorazowego dla wszystkich oddziałów USK na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986)

informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Zadanie 12, poz. 1, 3 - kraniki

Czy Zamawiający dopuści kraniki z optycznym identyfikatorem pozycji, bez wyczuwalnego? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ :  zgodnie z SIWZ

Zadanie 12, poz. 1, 3 - kraniki

Proszę o dopuszczenie kraników sterylizowanych tlenkiem etylenu zamiast radiacyjnie.

ODPOWIEDŹ :  zgodnie z SIWZ

Zadanie 12, poz. 1 kranik

Czy Zamawiający dopuści kranik z kolorowymi pokrętłami (pokrętła w kolorze czerwonym, niebieskim, białym – do wyboru przez Zamawiającego, w zależności od przeznaczenia), zamiast kolorowych znaczników. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ :  zgodnie z SIWZ

Zadanie 12, poz. 1 kranik

Proszę o dopuszczenie kranika o objętości wypełnienia 0,32 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ :  zgodnie z SIWZ

Zadanie 12, poz. 3 kranik

Proszę o dopuszczenie kranika o objętości wypełnienia 0,9 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ :  zgodnie z SIWZ

Zadanie 12, poz. 8 zawór bezigłowy

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie zaworu bezigłowego z silikonową membraną osadzoną wewnątrz konektora. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ :  zgodnie z SIWZ

Zadanie 12, poz. 8 zawór bezigłowy

Czy Zamawiający dopuści zawór o przepływie 18,7 l/h czyli 312 ml/min. Maksymalny przepływ uzyskany przy użycia mankietu ciśnieniowego wynosi 645 ml/min.

W razie odmownej odpowiedzi zwracam się do Zamawiającego z prośba o wyjaśnienie, do czego jest mu potrzebny zawór o przepływie min. 525 ml/min? Jest to zastanawiające merytorycznie, ponieważ nawet w kaniuli o największej średnicy igły 14 G, w większości kaniul na rynku, nie ma możliwości przekroczenia przepływu 300 ml/min. Czyli nawet jeśli zawór ma możliwość przepływu 525 ml/min to i tak nie można tego wykorzystać, bo przepływ kaniuli to maksymalnie niewiele ponad 300 ml/min (i to w kaniuli 14G – rzadko wykorzystywanej).

ODPOWIEDŹ :  zgodnie z SIWZ

Zadanie 12, poz. 8 zawór bezigłowy

Zwracam się z prośba o dopuszczenie zaworu o wytrzymałości ciśnieniowej 24 Ba, wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 4 Ba, czyli 58 Psi, wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 Ba, czyli 29 Psi. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ :  zgodnie z SIWZ

Zadanie 12, poz. 8 zawór bezigłowy

Czy Zamawiający dopuści zawór stosowany do linii żylnych, zamiast tętniczych? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ :  zgodnie z SIWZ

Zadanie 44, poz. 7

Proszę o dopuszczenie aparatu z filtrem bakteryjnym 1,2 µm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ :  Zamawiający dopuszcza

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów  i Zamówień Publicznych

- podpis elektroniczny-