Wrocław, dnia  07. 06.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-129/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy( 16 )

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   jest   dostawa  sprzętu medycznego jednorazowego dla wszystkich oddziałów USK na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986)

informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Zadanie nr 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca o następujących parametrach:

•	Skład zestawu: cewnik, 3 worki zbiorcze z filtrem węglowym o pojemności 1500ml, strzykawka
            50ml z końcówką luer lock, wieszaki dwa rzepy umożliwiające zamocowanie worka do ramy
            łóżka, klamra zaciskowa

•	Cewnik wykonany z biokompatybilnego silikonu, pokryty powłoką pochłaniającą zapach.
            Wyposażony w zatyczkę umożliwiającą zamknięcie drenu na czas wymiany worka zbiorczego

•	Niskociśnieniowy balon (niebieski, pojemność 45ml) z możliwością jego wypełnienia wodą lub
            roztworem soli fizjologicznej, w celu ustabilizowania pozycji cewnika w odbycie pacjenta oraz
            zmniejszenia ryzyka przecieków oraz wypływania płynów

•	Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika

•	Port do irygacji służący do przepłu kiwa nia systemu w razie konieczności oraz podania leków
            doodbytniczo

•	Klamra umożliwiająca zam knięcie światła drenu w celu utrzymania leków w miejscu podania

•	Dodatkowy port do pobierania próbek stolca oraz przepłukiwania cewnika

•	Worek zbiorczy z filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne za pachy, redukującym
            nadmierne gromadzenie się gazów w worku. Wykonany z polimeru, wyposażony w zastawkę
            antyzwrotną, absorbent cieczy oraz zatyczkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości po
            odłączeniu

•	Pojemność 1500ml (skalowany co 100ml)

•	Niejałowy

•	Bez lateksu

•	Bezftalanów

•	Zestaw pakowany pojedynczo w sztywne opakowanie

ODPOWIEDŹ  : ZGODNIE Z  SIWZ

Zadanie nr 48, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści stabilizator o następujących właściwościach:

- Wykonany z wysokiej jakości materiałów

- Uniwersalne rzepy umożliwiające szybkie i skuteczne umocowanie stabilizatora wokół głowy

- Regulowany uchwyt pozwala na łatwe i szybkie zamontowanie każdego rozmiaru rurki       intubacyjnej

- Specjalnie zaprojektowany gryzak zapobiega traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu (nadgryzieniu rurki)

- Dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie treści pokarmowej, śliny i krwi z jamy ustnej

- Jednorazowego użytku

- Sterylizowany tlenkiem etylenu

- Pakowany pojedynczo w opakowanie typu papier/folia

ODPOWIEDŹ  :  ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Zadanie nr 56, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki typu Dufour, trójdrożne wykonane są w 100% z silikonu medycznego 
o najwyższej biokompatybilności bez hydrożelu, w rozmiarach:

CH18-CH20- pojemność balonu: 50-80 ml

CH22-CH24- pojemność balonu: 80-100 ml?

ODPOWIEDŹ  :  ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Zadanie nr 56, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny typu Tiemann w rozmiarze CH8-CH24, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

ODPOWIEDŹ  :  ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Zadanie nr 56, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a z końcówką Tiemann o pojemności balonu 5-10 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

ODPOWIEDŹ  :  ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Zadanie nr 84, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point 25 G (0,5x120mm) 
z igłą prowadzącą 20G x 34 mm?

ODPOWIEDŹ  :  ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów  i Zamówień Publicznych

- podpis elektroniczny-