Wrocław, dnia  07. 06.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-129/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy( 8 )

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   jest   dostawa  sprzętu medycznego jednorazowego dla wszystkich oddziałów USK na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986)

informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Pytanie 1 do Pakiet nr 90

Pytanie 1 do Pakiet nr 90, pkt. 1 – (dot. dren wentylacyjny jamy bębenkowej ucha środkowego (grommet), średnica 0,9, typ I)

Czy zamawiający dopuści średnicę 1,02?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 2 do Pakiet nr 90, pkt. 2 – (dot. dren wentylacyjny jamy bębenkowej ucha środkowego (grommet), średnica 1,15, typ II)

Czy zamawiający dopuści średnicę 1,14?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów  i Zamówień Publicznych

- podpis elektroniczny-