Wrocław, dnia 21 - 06 - 2019 r.

# Nr sprawy: USK/DZP/PN-141/2019

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa łóżek szpitalnych oraz porodowych i parawanów mobilnych na podstawie art. 38 ust.1 pkt. 1), art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)  informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców, jednocześnie wyjaśniając co następuje.

Pytanie nr 1 – Zadanie nr 3

Czy Zamawiający w pkt.1 dopuści wymiary zewnętrzne 97x215 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2  – Zadanie nr 3

Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści regulację elektryczną 395-790 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3 – Zadanie nr 3

Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści regulację elektryczną 365-810 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również minimalną wysokość tj. 365 mm, Zamawiający nie dopuszcza max regulacji wysokości

Pytanie nr 4 – Zadanie nr 3

Czy Zamawiający w pkt. 9 dopuści panele tworzywowe, po jednym w każdym segmencie leża z otworami ułatwiającymi oddychanie materaca ? Panele odejmowane z zabezpieczeniem w momencie i umieszczenia w leżu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5 – Zadanie nr 3

Czy Zamawiający w pkt. 11 dopuści łóżko bez zaawansowanej autoregresji?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6 – Zadanie nr 3

Czy Zamawiający w pkt. 15 dopuści barierki metalowe, lakierowane składane wzdłuż ramy leża spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52, które składane są za pomocą dźwigni w dolnej części leża od strony nóg pacjenta oraz blokowane automatycznie w najwyższym położeniu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7 – Zadanie nr 3

Czy Zamawiający w pkt. 23 opisu szafki dopuści wymiary zewnętrzne szafki:

- Wysokość : 84 cm

- Głębokość  : 41 cm

- Szerokość: 56 cm

- Regulacja wysokości blatu bocznego: 78 – 118 cm

- Wymiary blatu bocznego: 32-55 cm

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8 – Zadanie nr 3

Czy Zamawiający w pkt. 23 opisu szafki dopuści wymiary zewnętrzne szafki:

- Wysokość : 91 cm

- Głębokość  : 45 cm

- Szerokość: 52 cm

- Regulacja wysokości blatu bocznego: 80 – 110 cm

- Wymiary blatu bocznego: 43-66 cm

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9  – Zadanie nr 3

Czy Zamawiający w pkt. 24 opisu szafki dopuści zamiast drugiej szuflady drzwiczki, które są bardziej praktyczniejsze?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10 – Zadanie nr 3

Czy Zamawiający w pkt. 24 opisu szafki dopuści półkę na basen w postaci metalowej blachy malowanej proszkowo?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11 – Zadanie nr 3

Czy Zamawiający w pkt. 25 opisu szafki dopuści fronty szuflad wykonane ze stali malowanej proszkowo?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12 – Zadanie nr 3

Czy Zamawiający w pkt. 27 opisu szafki dopuści koła 65 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13  – Zadanie nr 3

Czy Zamawiający w pkt. 28 opisu szafki dopuści blokowanie szafki w postaci blokad umieszczonych przy kołach ? Obniży to koszt oferty, a funkcjonalność pozostanie.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 14 – Zadanie nr 3

Czy Zamawiający w pkt. 28 opisu szafki dopuści blokadę opisaną w SIWZ ale w postaci dwóch czytelnie oznaczonych dźwigni?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 15 – Zadanie nr 3

Czy Zamawiający w pkt. 29 opisu szafki dopuści blat główny i boczny wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS w kolorze białym z wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę z zaokrąglonymi krawędziami zabezpieczającymi przedmioty przed upadkiem bez relingów do przetaczania?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający w pkt.1 dopuści wymiary zewnętrzne 97x215 cm

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 17 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści regulację elektryczną 395-790 mm

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 18 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści regulację elektryczną 365-810 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również minimalną wysokość tj. 365mm, Zamawiający nie dopuszcza max regulacji wysokości

Pytanie nr 19 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający w pkt. 9 dopuści panele tworzywowe, po jednym w każdym segmencie leża z otworami ułatwiającymi oddychanie materaca ? Panele odejmowane z zabezpieczeniem w momencie i umieszczenia w leżu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 20 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający w pkt. 11 dopuści łóżko bez zaawansowanej autoregresji?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 21 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający w pkt. 15 dopuści barierki metalowe, lakierowane składane wzdłuż ramy leża spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52, które składane są za pomocą dźwigni w dolnej części leża od strony nóg pacjenta oraz blokowane automatycznie w najwyższym położeniu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 22 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający w pkt. 23 opisu szafki dopuści wymiary zewnętrzne szafki:

- Wysokość : 84 cm

- Głębokość  : 41 cm

- Szerokość: 56 cm

- Regulacja wysokości blatu bocznego: 78 – 118 cm

- Wymiary blatu bocznego: 32-55 cm

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 23 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający w pkt. 23 opisu szafki dopuści wymiary zewnętrzne szafki:

- Wysokość : 91 cm

- Głębokość  : 45 cm

- Szerokość: 52 cm

- Regulacja wysokości blatu bocznego: 80 – 110 cm

- Wymiary blatu bocznego: 43-66 cm

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 24 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający w pkt. 24 opisu szafki dopuści zamiast drugiej szuflady drzwiczki, które są bardziej praktyczniejsze?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 25 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający w pkt. 24 opisu szafki dopuści półkę na basen w postaci metalowej blachy malowanej proszkowo?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 26 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający w pkt. 25 opisu szafki dopuści fronty szuflad wykonane ze stali malowanej proszkowo ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 27 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający w pkt. 27 opisu szafki dopuści koła 65 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 28 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający w pkt. 28 opisu szafki dopuści blokowanie szafki w postaci blokad umieszczonych przy kołach ? Obniży to koszt oferty, a funkcjonalność pozostanie.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 29 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający w pkt. 28 opisu szafki dopuści blokadę opisaną w SIWZ ale w postaci dwóch czytelnie oznaczonych dźwigni?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 30 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający w pkt. 29 opisu szafki dopuści blat główny i boczny wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS w kolorze białym z wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę z zaokrąglonymi krawędziami zabezpieczającymi przedmioty przed upadkiem bez relingów do przetaczania?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 31 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający w pakiecie 5 dopuści 3 dostawy na łączną kwotę 2 000 000,00 zł odpowiadające rodzajem dostaw?

Odpowiedź:

Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuści wykaz kilku dostaw odpowiadających rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o łącznej wartości min. 6 000 000,00 zł, w tym jedna dostawa o wartości min.  2 500 000,00 zł

Pytanie nr 32 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści pilot bez graficznej informacji w postaci piktogramu informującego o lokalizacji dźwigni CPR ? Wszystkie łóżka z dźwignią CPR posiadają czytelnie oznaczone dźwignie, które każdy personel intuicyjnie znając budowę łóżka dotrze do nich bez problemu bez konieczności dodatkowo czytania piktogramu na pilocie.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 33 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający w pkt. 9 dopuści regulację elektryczną 395-790 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również minimalną wysokość tj. 365 mm, Zamawiający nie dopuszcza max wysokości

Pytanie nr 34 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający w pkt. 9 dopuści regulację elektryczną 365-810 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 35 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający w pkt. 12 dopuści panele tworzywowe, po jednym w każdym segmencie leża z otworami ułatwiającymi oddychanie materaca ? Panele odejmowane z zabezpieczeniem w momencie i umieszczenia w leżu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 36 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający w pkt. 14 dopuści łóżko bez zaawansowanej autoregresji?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 37 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający w pkt. 19 dopuści barierki metalowe, lakierowane składane wzdłuż ramy leża spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52, które składane są za pomocą dźwigni w dolnej części leża od strony nóg pacjenta oraz blokowane automatycznie w najwyższym położeniu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 38 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający w pkt. 22 opisu szafki dopuści wymiary zewnętrzne szafki:

- Wysokość : 84 cm

- Głębokość  : 41 cm

- Szerokość: 56 cm

- Regulacja wysokości blatu bocznego: 78 – 118 cm

- Wymiary blatu bocznego: 32-55 cm

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 39 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający w pkt. 22 opisu szafki dopuści wymiary zewnętrzne szafki:

- Wysokość : 91 cm

- Głębokość  : 45 cm

- Szerokość: 52 cm

- Regulacja wysokości blatu bocznego: 80 – 110 cm

- Wymiary blatu bocznego: 43-66 cm

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 40 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający w pkt. 23 opisu szafki dopuści zamiast drugiej szuflady drzwiczki, które są bardziej praktyczniejsze?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 41 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający w pkt. 23 opisu szafki dopuści półkę na basen w postaci metalowej blachy malowanej proszkowo?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 42 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający w pkt. 24 opisu szafki dopuści fronty szuflad wykonane ze stali malowanej proszkowo?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 43 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający w pkt. 26 opisu szafki dopuści koła 65 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 44 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający w pkt. 27 opisu szafki dopuści blokowanie szafki w postaci blokad umieszczonych przy kołach ? Obniży to koszt oferty, a funkcjonalność pozostanie.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 45 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający w pkt. 27 opisu szafki dopuści blokadę opisaną w SIWZ ale w postaci dwóch czytelnie oznaczonych dźwigni?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 46 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający w pkt. 28 opisu szafki dopuści blat główny i boczny wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS w kolorze białym z wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę z zaokrąglonymi krawędziami zabezpieczającymi przedmioty przed upadkiem bez relingów do przetaczania?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

POUCZENIE

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Informacji, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, udziela Dział Zakupów i Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu,  tel. 71 / 784 – 20 – 28, adres e-mail: ekomar@usk.wroc.pl

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych