- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest „ Kontynuacja Usługa monitorowania systemu sygnalizacji pożaru (SSP) obiektu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Borowskiej 213 we Wrocławiu” w Alarmowym Centrum Odbioru Alarmów Pożarowych (COAP) zlokalizowanym w Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu po wykonaniu  w okresie 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Zamontowany sprzęt transmisyjny (dwudrożny system radiowo-telefoniczny) konieczny do realizacji umowy, pozostaje własnością Wykonawcy w całym zakresie obowiązy-wania umowy.

- Zamawiający  udostępni końcowy analogowy numer telefoniczny (PSTN), doprowadzony do pomieszczeń centrali pożarowej - system istniejący.

- Wymagania Zamawiającego:

- Dostawa i montaż anteny systemu bezprzewodowego,

- Dostawa i montaż  okablowania miedzy anteną  a nadajnikiem,

- Dostawa i montaż nadajnika,

- Oprogramowanie,

- Zapewnienie automatycznej transmisji alarmów pożarowych (radiowo i telefonicznie) do Alarmowego Centrum Odbioru Alarmów Pożarowych zlokalizowanym w Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

- Zapewnienie automatycznej transmisji sygnałów o uszkodzeniach do centrum serwisowego dostawcy usługi,

- Nieprzerwane funkcjonowanie (całodobowe) stacji odbiorczej w Centrum Odbioru Alarmów Pożarowych zlokalizowanym w Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

- Konserwacja i naprawy nadajnika stacji monitorowania w cenie abonamentu,

- Przeszkolenie wskazanych pracowników z zakresu obsługi  systemu  w siedzibie Zamawiającego,

- Nadzór i pomoc w załatwieniu wszelkich formalności organizacyjno -prawnych związanych z uruchomieniem monitoringu.

- Zamawiający wymaga dołączenia do oferty cenowej:

- Umowy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na  świadczenie usług monitoringu pożarowego.

- Projekt warunków świadczenia usług monitorowania pożarowego

- Projekt specyfikacji monitorowania obiektu.