## Pakiet 1
Pakiet Nr 1.Drobny sprzęt do badań laboratoryjnych dla DDL
Lp. | Nazwa towaru | JM | w op. | ilość szt | Ilość op. | Cena netto op. | Cena brutto op. | Wartość netto | VAT | Wartość Brutto | Producent | Numer katalogowy | Nazwa własna zgodna z fakturą | usk
5. | Pipeta PAST V 6ml wielkość kropli 20-30 ul, pakowana pojedynczo, sterylna (a' 840 szt. ) ( 86.1175.001 sarstedt lub równoważna) | op | 840 | 5040 | 6 | [8 empty] | 11 | 12 | 0
9. | Probówki V5ml, PS BD, Falcon 12x75 mm okrągłodenne bez zamknięć ( Immunogen lub równoważne), (a' 1000 szt. ) | op | 1000 | 3000 | 3 | [8 empty] | 5 | 5.4545 | 1
75. | Pipety jednomiarowa transferowe V 1 ml z precyzyjną końcówką typ H 17-22 ul ( Sarsted 86.1180 lub równoważne (a' 750 szt) | op | 750 | 1500 | 2 | [8 empty] | 3 | 3.2727
79. | Probówki PS V 5 ml okrągłodenne 12x75mm (a'1000szt) bez kołnierza | op | 1000 | 10000 | 10 | [8 empty] | 75 | 81.8182 | 2
81. | Probówki ze stożkowym dnem, V 1,5 ml , sterylna z zakrętkami na łańcuszkach ( SARSTEDT nr kat. 72.692.105 lub równoważne), ( a' 100 szt) | op | 100 | 15000 | 150 | [8 empty] | 64 | 69.8182 | 2
82. | Probówka o poj. 3,5 ml , 5x12mm, PS ( SARSTEDT 55.484 lub im równoważne) - a 500 szt | op | 500 | 5000 | 10 | [9 empty] | 0 | 2
84. | Probówki Eppendorf V 1,5 ml ,bezbarwna stożkowa(a' 500 szt) | op | 500 | 10000 | 20 | [8 empty] | 44 | 48 | 3
85. | Probówki PP typ Eppendorf V 1,5 ml z płaskim zmatowionym wieczkiem i zmatowioną powierzchnią boczną do podpisu, bezbarwne ( nr kat. 72.690.001 SARSTEDT lub równoważne ), (a'500 szt ) | op | 500 | 12500 | 25 | [8 empty] | 16 | 17.4545 | 16
95. | Końcówki do pipet Eppendorf o V max. 1000 ul długość max.73 mm , typ B z filtrem (SARSTEDT nr kat. 70.762.411 lub równoważne ), ( a'200szt.) | op | 200 | 6000 | 30 | [8 empty] | 163 | 177.8182 | 14
97. | Końcówka bezbarwna z filtrem typ GILSON V 0,5- 10 ul, krótka ( SARSTEDT nr kat.70.1130.410 lub równoważne )( a'480 szt. ) | op | 480 | 9600 | 20 | [8 empty] | 68 | 74.1818 | 11
| Razem | [6 empty] | 0 | 8% | 0
| Warunki graniczne: | [11 empty] | Spełnienie warunków:
1. | Karty charakterystyki w formie elektronicznej lub papierowej z pierwszą dostawą
3. | Odbiór opakowań zgodnie z ustawą

## Pakiet 2
Pakiet Nr 2 . Odczynniki, szybkie testy, surowice dla DDL
Lp. | Nazwa towaru |  | J.M. | Ilość op. | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT | Wartość Brutto | Producent | Numer katalogowy | Nazwa własna zgodna z fakturą | usk
4. | Etanol 96% cz.d.a.(a'500 ml) | 1000ml | op | 80 | [8 empty] | 48 | 52.3636 | 20
7. | Odcz. Mc Wiliama ( a 500 ml) | 500 mg | op | 4 | [9 empty] | 0
10. | Kwas solny stężony (a'1000ml) | 3500 ml | op | 2 | [8 empty] | 1 | 1.0909 | 2
25. | Hialuronidaza (liofilizowana lub płynna) (a' 50 mg) | 100szt | op | 2 | [8 empty] | 2 | 2.1818
40. | Testy kasetowe wieloparametrowe do oznaczania narkotyków w moczu :amfetamina/kokaina/opiaty/xxx o długim terminie ważności ( a'20 testów) | 2 | op | 10 | [9 empty] | 0
49. | PBS bez jonów Ca i Mg (a'500 ml) |  | op | 40 | [8 empty] | 64 | 69.8182 | 2
52. | Ficoll (PANCOLL) gęstość 1,077g/ml; (a' 6 x 100ml ) |  | op | 5 | [8 empty] | 10 | 10.9091
61. | Fast Garnet GBC Salt (a'5g ) |  | op | 1 | [9 empty] | 0
62. | Fast Blue RR Salt (a' 25g ) |  | op | 1 | [9 empty] | 0
63. | Fast Blue B Salt (a'10g ) |  | op | 1 | [9 empty] | 0
69. | Alfa naftylofosforan sodu (a' 10g ) |  | op | 1 | [9 empty] | 0
| Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
| Warunki graniczne: | [10 empty] | Spełnienie warunków:
1. | Karty charakterystyki w formie elektronicznej lub papierowej z pierwszą dostawą
3. | Odbiór opakowań zgodnie z ustawą

## Pakiet 4 (hidden)
Pakiet Nr 4. Odczynniki, kontrole,kalibratory z dzierżawionego analizatora AU5822 i oraz systemu preanalitycznego do badań rutynowych Automate 1200 dla DDL
Tabela 1. Odczynniki
L.p. | Nazwa towaru | Ilość ozn. | il | J.M. | Ilość zamawiana op | Cena netto za op. | Cena brutto za op. | Wartość netto | VAT | Wartość Brutto | Producent | Numer katalogowy | Nazwa własna zgodna z fakturą
27. | Amylaza | 9600 | 960 | test | 10 | [8 empty] | Amylaza | 19 | 20.7273
38. | RF | 2000 | 1000 | test | 2 | [8 empty] | RF | 8 | 8.7273
| Razem testów | 11600 |  | test |  |  |  | 0 |  | 0

## Pakiet 5 (hidden)
Pakiet Nr 5. Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń leków, hormonów, białek do dzierżawionego analizatora Atelica IM 1300 DL i Dimension EXL 200
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | ilośc ozn. | Ilość op. |  | Cena netto op. | Cena brutto op. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Nazwa własna zgodna z fakturą
24 | kortyzol | test | 810 | 20 | 360 | [8 empty] | kortyzol | 5 | 12 | 13.0909
| Razem |  | 810 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Kalibratory ,kontrole i materiały zyżywalne
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | ilośc ozn. | Ilość op. |  | Cena netto op. | Cena brutto op. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Nazwa własna zgodna z fakturą
38.6 | ATELICA IM KALIBRATOR 1 2PK | op | x | 4
38.31 | ATELICA IM QC ANTY-TG | op | x | 4
38.39 | ATELICA IM ROZCIEŃCZALNIK 2 RP 2PK | op | x | 3
38.40 | ATELICA IM ROZCIEŃCZALNIK 3 RP 2PK | op | x | 3
38.63 | Cuvettes | op | x | 18
38.65 | Sample Cups | op | x | 4
38.68 | Probe Cleaner | op | x | 70
| Razem | [6 empty] | 0 |  | 0
| Razem Odczynniki i kontrole i kalibratory | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Warunki graniczne testów:
16 | Karty charakterystyki w formie elektronicznej lub papierowej z pierwszą dostawą
17 | Utylizacja opakowań zgodnie z ustawą

## Pakiet 8 (hidden)
Pakiet Nr 8. Odczynniki, kontrole do własnego analizatora hematologicznego SYSMEX XT-2000i
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość op. | w umowie było | Ilość op. na 2 lata | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT | Wartość Brutto | Producent | Numer katalogowy | Nazwa własna zgodna z fakturą
8. | Krew kontrolna e-CHECK (XE) 1x4,5 ml (H,N,L) | fiolka | 42 | [10 empty] | 63 | 88.9412
| Razem | [6 empty] | 0 |  | 0
| Warunki graniczne: | [9 empty] | Spełnienie warunków:
8. | Karty charakterystyki w formie elektronicznej lub papierowej z pierwszą dostawą

## Pakiet 11 (hidden)
Pakiet Nr 11. Odczynniki, kontrole,kalibratory do własnego analizatora BCS do badań koagulologicznychi dzierżawionego analizatora Atellica COAG 360 pracującego na tych samych odczynnikach dla DDL
Lp. | Nazwa towaru | Ilość testów na 2 lata | J.M. | Ilość zamawiana op 2 lata | hematologia na 2 lata | razem 2lata | ilość op. | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT | Wartość Brutto | Producent | Numer katalogowy | Nazwa własna zgodna z fakturą
12. | Control Plasma P |  | op |  |  |  | 10 | [8 empty] | 30 | 32.7273
15. | Imidazol Buffer |  | op |  |  |  | 6 | [8 empty] | 1 | 1.0909
40.a | Kontrola i kalibrator do anty Xa - kalibrator |  | op |  |  |  | 5 | [8 empty] | 12 | 13.0909 | ustalą czy jest w procedurz
40.b | Kontrola i kalibrator do anty Xa-controla1 |  | op |  |  |  | 2
40.c | Kontrola i kalibrator do anty Xa- controla2 |  | op |  |  |  | 2
44. | BC Thrombin Reagent |  | op |  |  |  | 3
46. | Probe Cleaner H |  | op |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 | 0
| Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
| Wymagania graniczne: | [13 empty] | Spełnienie warunków:
2 | Wymagana utylizacja opakowań zgodnie z ustawą
4 | Odczynniki o terminie ważności nie krótszym niż 6 miesięcy
5 | Karty charakterystyki w formie elektronicznej lub papierowej z pierwszą dostawą
6 | Oryginalne odczynniki ,kalibratory i materiały kontrolne- całkowicie kompatybilne z posiadanym głównym analizatorem
7 | Oferowane odczynniki muszą być zgodne z instrukcją źródłową analizatora BCS
17 | Identyfikacja odczynników, kontroli i próbek badanych za pomocą kodów kreskowych

## Pakiet 13 (hidden)
Pakiet Nr 13. Doatawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań biochemicznych i immunochemicznych do dzierżawionych aparatów: Euroblotmaster i Euroblotone wraz z oprogramowaniem Eurolinescan oraz Eurostar III Plus
Lp. | Nazwa towaru | ilość testów | J.M. | testy | op. | Ilość zam. op. | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT | Wartość Brutto | Producent | Numer katalogowy | Nazwa własna zgodna z fakturą | usk |  | spsk
7. | ICA/GAD | 900 | test | 30 | 30 | 30 | [9 empty] | 0 | 24 | 28.8 | 28.8
52. | Panel alergologiczny pediatryczny, pokarmowy lub wziewny | 1920 | test | 16 | 120 | 120 | [9 empty] | 0 | 251 | 301.2 | 301.2
58. | Endomysium IgA | 500 | test | 50 | 10 | 10 | [9 empty] | 0 | 18 | 21.6 | 21.6
59. | Endomysium IgG | 940 | test | 50 | 18.8 | 20 | [9 empty] | 0 | 8 | 9.6 | 9.6
| Razem | [7 empty] | 0 |  | 0
| Warunki graniczne testów | [13 empty] | Spełnienie warunków:
4. | ICA – substrat: trzustka małpy, szkiełko przeznaczone do diagnostyki 3 pacjentów jednocześnie ;testy do oceny p/ciał w klasIe gG,G; w zestawie kontrola pozytywna gotowa do użycia dla p/ciał p/wyspom trzustki ; procedura inkubacji z surowicą wydłużona do 18 godzin i wykonywana w wilgotnej komorze
5. | ICA – substrat: trzustka małpy, móżdżek malpy; szkiełko przeznaczone do diagnostyki 3 pacjentów jednocześnie ;testy do oceny p/ciał w klasIe IgG; w zestawie kontrola pozytywna i negatywna gotowa do użycia ; procedura inkubacji z surowicą wydłużona do 18 godzin i wykonywana w wilgotnej komorze
10. | Endomysium- substrat: wątroba małpy,szkiełko przeznaczone do diagnostyki 5 pacjentów jednocześnie, oddzielny zestaw do oceny p/ciał w klasie IgG i IgA
Dotyczy wszystkich zestawów
1. | Na każdym polu reakcyjnym znajduje się kilka substratów ( jak w specyfikacji) w celu prowadzenia kompleksowej analizy surowicy jednocześnie w kierunku obecności kilku różnych auto/przeciwciał oraz w celu zapewnienia większej trafności diagnostycznej
2. | W zestawach testowych zawarty jest komplet reagentów potrzebnych do wykonania badania: preparat tkankowy lub rozmaz komórek utrwalony na szkiełku mikroskopowym, surowice kontrolne pozytywna i negatywna ( gotowe do użycia), surowica anty-ludzka znakowana FITC (gotowa do użycia), PBS, Tween, szkiełka nakrywkowe;
4. | Wykonanie oznaczenia nie może odbywać się bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym
5. | Wymagana utylizacja opakowań zgodnie z ustawą
6. | Karty charakterystyki w formie elektronicznej lub papierowej z pierwszą dostawą
| Warunki graniczne – testy ELISA: | [13 empty] | Spełnienie warunków:
2. | GAD – antygen : rekombinowany( GAD), wynik wyrażony w IU/ml; 6 kalibratorów w zestawie : najniższa wartość 5 IU/ml, najwyższa - 2000IU/ml; jeden zestaw testowy umożliwia wykonanie badań dla co najmniej 80 pacjentów;
Dotyczy wszystkich zestawów
19. | płytki mikrotitracyjne z oddzielnie odłamywanymi studzienkami reakcyjnymi
20. | odczynniki znaczone kolorami
21. | odczynniki gotowe do użycia (z wyjątkiem buforu płuczącego oraz koniugatu enzymatycznego w testach do kardiolipin)
22. | kontrole i kalibratory w każdym zestawie
23. | termin ważności odczynników co najmniej 10 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po otwarciu - co najmniej 4 miesiące
24. | certyfikaty CE
| Warunki graniczne – testy paskowe: | [13 empty] | Spełnienie warunków:
8. | Panele alergologiczne- testy paskowe, zawierajace minimum 20 alergenów dla panelu wziewnego( obligatoryjne alergeny :tomka wonna,tymotka łąkowa, kupkówka pospolita, ambrozja) i pokarmowego ( obligatoryjne alergeny: m. inn. drożdże, ryż,kiwi,morela) oraz min. 25 alergenów dla profilu pediatrycznego (obligatoryjne alergeny: m.inn. koń, dorsz,BSA surowica albumina wołowa, ryż, jabłko), 6-8 alergenów dla panelu mleko ( obligatoryjne alergeny : kazeinai laktoferyna) oraz zwierających orzeszki ziemne. Panel zawierajacy alergeny mleka oraz m.inn. orzeszki ziemne - oparty na komponentach
Dotyczy wszystkich zestawów
9. | testy paskowe – jeden pasek diagnostyczny z przeciwciałami przeznaczony do diagnostyki jednego pacjenta
10. | Każdy zestaw musi zawierać komplet niezbędnych do wykonania oznaczeń odczynników
11. | Wymagana ocena elektroniczna z wykorzystaniem skanera, bezpłatne materiały do wykonania odczytu elektronicznego, bezpłatny program komputerowy do oceny zainkubowanych pasków (polska wersja językowa, możliwość archiwizacji wyników badań i widoku skanowanego paska)
12. | brak konieczności zużywania pasków testowych na wykonanie kontroli (linia kontrolna na każdym pasku)
14. | Inkubacja pasków testowych z wykorzystaniem półautomatu oraz urządzenia z oprogramowaniem do cyfrowego odczytu i archiwizacji wyników pacjenta

## Pakiet 15 (hidden)
Pakiet Nr 15 . Odczynniki, kontrole,kalibratory, materiały zużywalne do oznaczania białek specyficznych metodą nefelometrii do dzierżawionego aparatu BN II dla DDL
L.p. | Nazwa towaru | ilośc op.na rok | ilość ozn. | J.M. | Ilość op | Cena netto za op. | Cena Brutto | Wartość netto | VAT | Wartość Brutto | Producent | Numer katalogowy | Nazwa własna zgodna z fakturą | IV.2016-IX.2017 PSK 1,5
27. | Apolipoproteina A1 | 2 | 50 | test | 2 | [8 empty] | 4 | 5.6471
28. | Apolipoproteina B | 2 | 100 | test | 4 | [8 empty] | 7 | 9.8824
38. | IgM latex | 2 | 300 | test | 4 | [8 empty] | 3 | 4.2353
39. | IgA latex | 2 | 150 | test | 4 | [8 empty] | 2 | 2.8235
1.3 | Neodisher GK | 2 |  | op | 1 | [8 empty] | 2 | 2.8235
1.13 | N/T Protein Control PY | 33 |  | op | 4 | [8 empty] | 42 | 59.2941
| Razem |  | 600 | test |  |  |  | 0 |  | 0
| Warunki graniczne: | [11 empty] | Spełnienie warunków:
28 | Karty charakterystyki w formie elektronicznej lub papierowej z pierwszą dostawą
29 | Utylizacja opakowań zgodnie z ustawą

## Pakiet 17 (hidden)
Pakiet Nr 17. Odczynniki, kontrole,kalibratory do własnego analizatora ACL TOP 300 do badań koagulologicznych oraz do dzierżawionech analizatorów ACL TOP 300 CTS pracującego na tych samych odczynnikach
Lp. | Nazwa towaru | Ilość testów | J.M. | Ilość op. | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT | Wartość Brutto | Producent | Numer katalogowy | Nazwa własna zgodna z fakturą |  |  | usk |  | spsk
4. | Czas trombinowy | 88 | op | 4 | [8 empty] | Czas trombinowy | 9758515 | 1 | 1.0909 | 66 | 83.3684 | 13 | 97.4593
5. | Antytrombina III | 330 | op | 10 | [8 empty] | Antytrombina III | 20300400 | 1 | 1.0909 | 20 | 25.2632 |  | 26.3541
20. | Białko S aktywność wolnej frakcji | 360 | op | 10 | [8 empty] | Białko S aktywność wolnej frakcji | 20302000 | 9 | 9.8182 |  | 0 | 2 | 11.8182
| Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
| Wymagania graniczne: | [10 empty] | Spełnienie warunków:
2. | Wymagana utylizacja opakowań zgodna z ustawą
4. | Odczynniki o terminie ważności nie krótszym niż 6 miesięcy
5. | Karty charakterystyki w formie elektronicznej lub papierowej z pierwszą dostawą