Wrocław, dnia  17. 07.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-165/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   na Dostawę łóżek intensywnej opieki medycznej oraz łóżek bariatycznych dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii   na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 3) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986)

informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Pytanie nr 1 dot. pkt.32 - Łóżko intensywnej opieki medycznej – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii posiadające funkcję pozycji reanimacyjnej CPR realizowaną niezależnie od ustawień poszczególnych segmentów, uzyskiwaną po jednorazowym naciśnięciu dźwigni nożnej, polegająca na jednoczesnym opuszczeniu segmentu oparcia, podniesieniu segmentu nożnego oraz natychmiastowym utwardzeniu komór materaca?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający  dopuszcza również

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska--Brycka

Z-ca    Kierownika   ds. przetargów