OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.

II. Zakres czynności Wykonawcy obejmuje:

Wykonanie i montaż dwóch ścianek działowych w salach pacjenta na oddziale klinicznym endokrynologii dziecięcej – odcinek dzieci młodszych oraz wydzielenie śluzy w izolatce pacjenta na II piętrze w budynku przy Chałbińskiego 2-2a we Wrocławiu wraz z wykonaniem robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych.

Zakres prac:

1.  zgodnie z przedmiarem, wykonanie ścianek działowych, dostosowanie instalacji elektrycznych: instalowanie nowych gniazd, wymiana opraw oświetleniowych; p.poż – czujki, hydraulicznych zgodnie z nową funkcją pomieszczeń)

2.  naprawa tynków i uzupełnienie płytek ceramicznych ściennych po wykonaniu prac instalacyjnych,

3.  malowanie pomieszczeń;

4. utylizacja gruzu

III. Pozostałe ustalenia

Zakres prac obejmuje przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Wszystkie materiały wymagają dopuszczenia do stosowania w szpitalach. Przed przestąpieniem wykonaniem prac należy uzgodnić pisemnie z Zamawiającym planowane rozwiązania techniczne, kolorystykę itp. Wykonawca powinien skalkulować w cenie wszystkie czynności i materiały eksploatacyjne wymagane przez producenta lub przepisy prawa w okresie gwarancji. Przed złożeniem oferty możliwe jest dokonanie przez Wykonawcę, na własny koszt, oględzin pomieszczeń.

IV. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy:

- którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia udzielonego im przez USK lub wykonując je z nienależytą starannością.

- którzy znajdują się w sporze z USK w szczególności, jeżeli spór dotyczy zamówień

wykonywanych przez Wykonawcę na rzecz USK.

- którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez USK.

- w stosunku, do których ogłoszono upadłość bądź likwidację lub w stosunku, do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne.

- którzy z uwagi na prowadzone przeciwko nim postępowanie o popełnienie przestępstwa nie dają rękojmi należytego wykonania Zamówienia.

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

V. Wykonawca składający ofertę winien spełniać następujące warunki:

- posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w ramach realizacji zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadać   niezbędną  wiedzę   i   doświadczenie   oraz   potencjał   ekonomiczny,   a   także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

- nie   podlegać   wykluczeniu   z   postępowania   o   udzielenie   zamówienia.

VI. Warunki odbioru:

- Dokumentacja powykonawcza (zaktualizowany plan pomieszczeń i instalacji)

- Sporządzenie protokołu z wykonanych prac przez Wykonawcę.

- Pisemne potwierdzenie akceptacji przez przedstawiciela Zleceniodawcy.

VII. Postanowienia końcowe:

- ofertę należy złożyć jedną na całe zadanie.

- oferta powinna zawierać wycenę ryczałtową.

- ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- termin wykonania: 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

- minimalny okres gwarancji 24 miesiące.