Sygn. USK/DZP/PN-169/2019	                                                   				Wrocław, 2019-07-01

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej. PCCE- dogrywka nr sprawy: USK/DZP/PN-169/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dot. pak. 5B

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie mikrosfer kulistych, zbudowanych na bazie polimeru glikolu polietylenowego, ściśliwych, hydrofilnych, nieresorbowalnych, niewywołujących reakcji zapalnych, precyzyjnie kalibrowanych. Dostępnych w następujących wielkościach: 75 µm ± 30 µm; 200 µm ± 75 µm; 400 µm ± 75 µm; 600 µm ± 75 µm; 800 µm ±75 µm; 1100 µm ± 75 µm. Pakowane w strzykawki a 20 ml zawierających 2 ml mikrosfer + 4 ml soli fizjologicznej z kodem kolorystyczny dla poszczególnych wielkości mikrosfer. Termin użycia 36 miesięcy?

Odpowiedź :

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych