Sygn. USK/DZP/PN-169/2019	                                                   				Wrocław, 2019-07-01

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej. PCCE- dogrywka nr sprawy: USK/DZP/PN-169/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Dotyczy przedmiotu umowy (zadanie nr 26B) i zapisu § 3 ust. 1 wzoru umowy

Czy Zamawiający uwzględni możliwość realizacji składanych zamówień cząstkowych w ilościach odpowiadających krotnościom ilości towarów w opakowaniach zbiorczych?

Wyroby będące przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 26B dystrybuowane są w opakowaniach zbiorczych odpowiednio po:

- Jednorazowy, sterylny zestaw do eksploatacji automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Mark 7 Arterion. Wkład o pojemności 150 ml, złącze szybkiego napełniania typu "J"

– 25 szt. w opakowaniu (kartonie)

- Zestaw materiałów zuzywalnych wielokrotnego użytku typu "Multi-Patient do zastosowania ze wstrzykiwaczem Medrad Stellant CT o maksymalnie 12-godzinnym okresie użytkowania, zawierający:

- dwa wkłady wielokrotnego napełniania o pojemności 200 ml (12-godzinne)

- 2 zestawy transferowe z zastawkami antyzwrotnymi i zintegrowanymi spike'ami

- 1 złącze wielorazowego uzytku (12-godzinne)

-  20 szt. (zestawów) w opakowaniu zbiorczym;

- Jednorazowy dren spiralny tzw. linia pacjenta, o długości minimum 250 cm przy pełnym rozciągnięciu z dwoma zintegrowanymi zastawkami antyzwrotnymi kompatybilny z zestawem "Multi-patient" dla wstrzykiwacza Medrad Stellant.

- 50 szt. (drenów) w opakowaniu zbiorczym.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu umowy § 3 ust. 1 wzoru umowy, na następujący zapis:

„W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy USK/DZP/PN-169/2019) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego asortyment zgodny z §2 umowy w ilości   ilościach odpowiadających krotnościom ilości towarów w opakowaniach zbiorczych oraz cenach jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem do umowy”

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych