Sygn. USK/DZP/PN-175/2019	                                                       Wrocław, 2019-07-15

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu w ramach doposażenia w aparaturę medyczną Sali Hybrydowej; USK/DZP/PN-175/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie 1.

Dotyczy pakietu. 29. Wózek jezdny anestezjologiczny z nadstawką - 2szt. Pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego górny blat roboczy wykonany jest ze stali nierdzewnej, w celu ograniczenia namnażania się bakterii, natomiast dolna podstawa wózka wykonana jest z grubego, solidnego tworzywa ABS?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2.

Dotyczy pakietu. 29. Wózek jezdny anestezjologiczny z nadstawką - 2szt. Pkt. 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego podstawa z ABS poprzez wyprofilowane w narożnikach odbojniki pełni również rolę odbojów chroniących wózek przed uszkodzeniami? Wózek dodatkowo wyposażony w 4 solidne, podwójne koła o średnicy 100mm,

z miękkim bieżnikiem niebrudzącym posadzek, 2 koła  hamulcem, 1 z blokadą do jazdy kierunkowej?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3.

Dotyczy pakietu. 29. Wózek jezdny anestezjologiczny z nadstawką - 2szt. Pkt. 7.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, spełniający wszystkie funkcje opisane w tym punkcie, z jedyną różnicą polegającą na wykonaniu prowadnic z aluminium, zamiast tworzywa, co stanowi korzystniejsze, trwalsze rozwiązanie?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4.

Dotyczy pakietu. 29. Wózek jezdny anestezjologiczny z nadstawką - 2szt. Pkt. 8.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego solidne, trwałe, aluminiowe prowadnice są mocowane każda z osobna do ścian wewnętrznych wózka? Rozwiązanie to jest znacznie korzystniejsze z ekonomicznego punktu widzenia – w przypadku uszkodzenia jednej z prowadnic możliwa jest jej wymiana, be konieczności serwisowania całego wózka.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5.

Dotyczy pakietu. 29. Wózek jezdny anestezjologiczny z nadstawką - 2szt. Pkt. 9.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, bez możliwości wymiany kolejności szuflad? Zmiana przeznaczenia wózka i jego rozbudowa odbywa się poprzez doposażenie go w specjalistyczne akcesoria mocowane na szynach bocznych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6.

Dotyczy pakietu. 29. Wózek jezdny anestezjologiczny z nadstawką - 2szt. Pkt. 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, bez możliwości mycia urządzeniami wysokociśnieniowymi?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7.

Dotyczy pakietu. 29. Wózek jezdny anestezjologiczny z nadstawką - 2szt. Pkt. 11.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej posiada na całym obrysie pogłębienie o wysokości +/- 3mm zapobiegające zlewaniu się płynów, a dodatkowo po bokach i z tyłu blatu zabezpieczony jest nierdzewnymi relingami przed zsuwaniem się sprzętu?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8.

Dotyczy pakietu. 29. Wózek jezdny anestezjologiczny z nadstawką - 2szt. Pkt. 18.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, posiadający solidny, regulowany uchwyt do przetaczania z tworzywa, jak na zdjęciu poniżej:

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9.

Dotyczy pakietu. 29. Wózek jezdny anestezjologiczny z nadstawką - 2szt. Pkt. 20.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, wyposażony

w 5 szuflad o wymiarach całkowitych:

- 4szt. górne o wysokości użytkowej 110mm każda, szerokość: 550mm, głębokość 390mm,

- 1szt. dolna o wysokości użytkowej 230mm, szerokość: 550mm, głębokość 390mm,?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10.

Dotyczy pakietu. 29. Wózek jezdny anestezjologiczny z nadstawką - 2szt. Pkt. 21.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego szuflady nie są formowane z jednego kawałka tworzywa, składają się z solidnych aluminiowych ścianek bocznych oraz dna z tworzywa? Fronty stalowe – lakierowane proszkowo.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11.

Dotyczy pakietu. 29. Wózek jezdny anestezjologiczny z nadstawką - 2szt. Pkt. 22.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, bez możliwości swobodnej wymiany kolejności szuflad?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12.

Dotyczy pakietu. 29. Wózek jezdny anestezjologiczny z nadstawką - 2szt. Pkt. 26.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, wyposażony

w solidna, stalową nadstawkę anestezjologiczną nad blatem, mocowaną na dwóch pionowych elementach w otworach znajdujących się z tyłu blatu roboczego, o regulowanej wysokości?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13.

Dotyczy pakietu. 29. Wózek jezdny anestezjologiczny z nadstawką - 2szt. Pkt. 27.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego nadstawka anestezjologiczna nadblatową posiada 10 tworzywowych, przeźroczystych, uchylnych pojemników, z możliwością wyjęcia bez użycia narzędzi, w celu łatwej i skutecznej dezynfekcji?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska - Brycka

Z-ca Kierownika ds. Przetargów