Sygn. USK/DZP/PN-175/2019	                                                       Wrocław, 2019-07-15

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu w ramach doposażenia w aparaturę medyczną Sali Hybrydowej; USK/DZP/PN-175/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pakiet 38

Czy Zamawiający dopuści do oceny tromboelastometr, który posiada w standardzie pomiar oceny funkcji agregacji płytek oraz automatyczne pobrania krwi do kanałów w kasecie po wcześniejszym podaniu przez operatora próbki krwi za pośrednictwem dołączonej do zestawu pipety?

Wyjaśnienie: Proponowane rozwiązanie oparte jest o mniejszą ilość krwi potrzebną do badania oraz dołączoną do kasety pipetę do podania krwi co redukuje koszty badania dla Zamawiającego. Standardowo aparat wyposażony jest w moduł agregometru, który wyklucza zakup dodatkowego urządzenia co daje większe spektrum badań i ogranicza koszty dla Szpitala.

Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska - Brycka

Z-ca Kierownika ds. Przetargów